## Slide 1
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Proiect “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703
REGIUNE | JUDEȚ | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA NORD-VEST | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Municipiul Bistrița) Instalare echipamente prelevare PM10

## Slide 2
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Perioada de iarnă (1 octombrie – 31 martie cf. L.104/2011)
Perioada de vară (1 aprilie – 30 septembrie cf. L.104/2011)
C I
C II
C III
C IV
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Reprezentarea grafică a valorilor zilnice separat pentru cele 4 campanii, pentru fiecare amplasament propus, pentru PM10 , PM2,5
Prezentarea tabelară a mediei valorilor zilnice pentru PM10 și a valorii maxime pentru fiecare campanie și fiecare amplasament propus, pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) și a valorii maxime zilnice pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) pentru PM2,5
Campaniile
Legendă
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Rezultatele determinărilor
BaP în mod similar cu PM2,5
UM: ng/m3

Concentrații maxime
Facultative – nu sunt prevăzute în proiect
Calendarul campaniilor (1 – 12 lunile anului)
FU – fond urban
I – industrial
T - trafic
a
b
c
Codificarea locațiilor
Amplasamentele locațiilor

## Slide 3
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Parametrii statistici relevanți pentru cele mai mari concentrații:
PM10: concentrația medie și concentrația maximă zilnică
PM2,5: concentrația medie
BaP: concentrația medie
- Comentarii
- Propunere amplasament stație
Pentru PM2,5 (dacă rezultatele analizelor nu coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru PM10 și PM2,5 (dacă rezultatele analizelor coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru BaP: se prezintă analiza
O analiză generală privind contribuția surselor, în care:
„media POIM„ reprezintă media rezultatelor obținute în toate campaniile pentru toate cele trei amplasamente; nu este prezentată pentru fiecare amplasament în parte
”media RNMCA„ este media determinărilor din zilele care corespund perioadei de prelevare din campaniile POIM
O analiză detaliată privind contribuția surselor, pentru fiecare amplasament în parte, cu evidențierea numărului de zile cu „creșteri„ negative (neconcordanța dintre rezultate POIM și RNMCA).

## Slide 4
AMPLASARE PUNCTE DE PRELEVARE campanii POIM
Zona de evaluare a calității aerului BISTRIȚA
Municipiul Bistrița Năsăud
BN1, BN2, BN3
Locația 1:
Bd. Republicii, nr. 21A
Locația 2:
Bd. Independenței, nr. 28
Locația 3:
Calea Moldovei, nr. 22
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Calendarul
Campaniilor
CI, CII, CIII, CIV
Perioada de iarnă
(3 campanii)
Perioada de vară
(1 campanie)
decembrie | martie | iunie | septembrie
ianuarie | aprilie | iulie | octombrie
februarie | mai | august | noiembrie
Distribuția campaniilor pe anotimpuri

## Slide 5
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
Comentarii:
Cele mai mari concentrații au fost obținute în perioada de iarnă, la toate locațiile (luna februarie);
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația BN2;
Pentru locațiile BN1 și BN3 concentrațiile medii au valori apropiate (33,98 µg/m3, 34,78 µg/m3 ) ceea ce indică o bună reprezentativitate a locațiilor propuse (BN1 și BN3);
Concentrația maximă pe 24 ore a fost determinată pentru locația BN3.
Chart: PM10 - Locația BN1
 | 26.3587 | 39.4022 | 63.0435 | 30.3442
 | 31.6123 | 27.2645 | 47.0109 | 32.971
 | 25.7246 | 25.3623 | 37.3188 | 21.3768
Chart: PM10 - Locația BN2
 | 27.0833 | 33.2428 | 50.9964 | 27.8986
 | 35.5978 | 33.3333 | 59.5109 | 43.2971
 | 37.2283 | 34.5109 | 83.3333 | 44.9275
Chart: PM10 - Locația BN3
 | 27.8986 | 19.7464 | 86.6848 | 40.6703
 | 20.8333 | 23.4601 | 26.1775 | 34.7826
 | 22.5543 | 22.1014 | 64.1304 | 28.2609
Chart: PM10 - Mediile concentrațiilor (toate campaniile) și valorile maxime pentru cele 3 locații (din toate campaniile)
| BN1 | BN2 | BN3
media | 33.9825 | 42.58 | 34.7751
Max | 63.0435 | 83.3333 | 86.6848

## Slide 6
Chart: CORELAȚIE DETERMINĂRI GRAVIMETRICE BN-1 RNMCA (FU) ȘI POIM (T) PM10
BN I (a, b, c), II (a, b, c), III (a, b, c), IV (a, b, c) | 26.3587 | 31.6123 | 25.7246 | 27.0833 | 35.5978 | 37.2283 | 27.8986 | 20.8333 | 22.5543 | 39.4022 | 27.2645 | 25.3623 | 33.2428 | 33.3333 | 34.5109 | 19.7464 | 23.4601 | 22.1014 | 63.0435 | 47.0109 | 37.3188 | 50.9964 | 59.5109 | 83.3333 | 86.6848 | 26.1775 | 64.1304 | 30.3442 | 32.971 | 21.3768 | 27.8986 | 43.2971 | 44.9275 | 40.6703 | 34.7826 | 28.2609
6
2
3
10

## Slide 7
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Comentarii:
Cele mai mari concentrații au fost obținute în perioada de iarnă, la toate locațiile (cu valorile maxime în luna noiembrie);
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația BN2;
Pentru locațiile BN1 și BN3 concentrațiile medii au valori apropiate (25,43 µg/m3, 25,65 µg/m3 ) ceea ce indică o bună reprezentativitate
Chart: PM2,5 - Locația BN1
 | 19.837 | 19.6558 | 55.163 | 22.0109
 | 25.8152 | 15.1268 | 39.8551 | 25.3623
 | 20.0181 | 13.4058 | 31.6123 | 17.3007
Chart: PM2,5 - Locația BN2
 | 20.471 | 17.9348 | 43.3877 | 20.9239
 | 26.6304 | 17.5725 | 50.3623 | 35.6884
 | 28.8043 | 17.2101 | 69.7464 | 38.0435
Chart: PM2,5 - Locația BN3
 | 19.5652 | 6.7935 | 72.3732 | 34.8732
 | 15.0362 | 9.6014 | 17.029 | 28.5326
 | 15.8514 | 12.3188 | 53.3514 | 22.4638
Chart: PM2,5 - Mediile concentrațiilor din toate campaniile
| BN1 | BN2 | BN3
media | 25.4303 | 32.2313 | 25.6492

## Slide 8
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Comentarii:
În perioada de iarnă au fost determinate cele mai mari concentrații la toate cele trei locații;
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația BN2;
Pentru cele trei locații concentrațiile medii au valori apropiate (1,59 ng/m3, 1,66 ng/m3 1,76 ng/m3 ) ceea ce poate indica o bună reprezentativitate
Chart: Benzo(a)piren - Locația BN1
 | 2.4167 | 1.847 | 4.5864 | 0.10852
 | 1.8975 | 2.0381 | 2.7184 | 0.095222
 | 0.33207 | 1.3864 | 2.4402 | 0.035487
Chart: Benzo(a)piren - Locația BN2
 | 1.3406 | 1.5342 | 2.9946 | 0.13696
 | 1.8432 | 1.6229 | 3.1724 | 0.099162
 | 2.2857 | 1.2303 | 4.6032 | 0.20083
Chart: Benzo(a)piren - Locația BN3
 | 1.1239 | 0.37328 | 6.4834 | 0.20623
 | 1.4013 | 0.38417 | 1.2641 | 0.23336
 | 1.9819 | 0.44101 | 4.1481 | 0.20869
Chart: Benzo(a)piren - Mediile concentrațiilor (toate campaniile)
| BN1 | BN2 | BN3
media BaP | 1.6585 | 1.7553 | 1.5208

## Slide 9
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
 | PM10 | PM2,5 | PM2,5/PM10 | BaP | Nr.zi
BN1 |  |  |  |  | 0
BN2 |  |  |  |  | 1
BN3 |  |  |  |  | 4
Propunere amplasare BN-2
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | media | Max
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max |  | 
BN1 | 27.90 | 31.61 | 30.68 | 39.40 | 49.12 | 63.04 | 28.23 | 32.97 | 33.98 | 63.04
BN2 | 33.30 | 37.23 | 33.70 | 34.51 | 64.61 | 83.33 | 38.71 | 44.93 | 42.58 | 83.33
BN3 | 23.76 | 27.90 | 21.77 | 23.46 | 59.00 | 86.68 | 34.57 | 40.67 | 34.78 | 86.68
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max
BN1 | 21.89 | 25.82 | 16.06 | 19.66 | 42.21 | 55.16 | 21.56 | 25.36 | 25.43 | 55.16
BN2 | 25.30 | 28.80 | 17.57 | 17.93 | 54.50 | 69.75 | 31.55 | 38.04 | 32.23 | 69.75
BN3 | 16.82 | 19.57 | 9.57 | 12.32 | 47.58 | 72.37 | 28.62 | 34.87 | 25.65 | 72.37
PM2,5/PM10 | 
BN1 | 0.75
BN2 | 0.76
BN3 | 0.74
Sursa: Raport ICSI Martie 2021 CR2 ctr 385 POIM
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media BaP | Max
BN1 | 1.55 | 2.42 | 1.76 | 2.04 | 3.25 | 4.59 | 0.08 | 0.11 | 1.66 | 4.59
BN2 | 1.82 | 2.29 | 1.46 | 1.62 | 3.59 | 4.60 | 0.15 | 0.14 | 1.76 | 4.60
BN3 | 1.50 | 1.98 | 0.40 | 0.44 | 3.97 | 6.48 | 0.22 | 0.23 | 1.52 | 6.48

## Slide 10
BN-2
T
FU
Stația automată de monitorizare a calității aerului, tip trafic
BN-2 – RNMCA (figurile 2.3 și 2.4 alăturate)
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Propunere amplasare BN-2
Sursa: Raport ICSI Iunie 2022

## Slide 11
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Chart: Analiza comparativă campanii POIM - rezultate RNMCA
| C I 20.03 - 29.03.2021 | C II 01.10 - 10.10.2021 | C III 10.02 - 19. 02.2022 | C IV 11.06-02.06.2022
media POIM (T) | 28.3213 | 28.71 | 57.58 | 28.23
media RNMCA BN-1 (FU) | 27.9122 | 20.3983 | 41.04 | 13.27
Creștere locală trafic | 0.40903 | 8.3117 | 16.54 | 14.96
Analiză generală privind contribuția surselor

## Slide 12
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Analiză detaliată privind contribuția surselor
Locația 1
Campanie | luna campanie | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM T | PM10 BT-1 FU | Crestere T | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM T | PM10 BT-1 FU | Crestere T | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM T | PM10 BT-1 FU | Crestere T
 |  | Locația 1 |  |  |  |  | Locația 2 |  |  |  |  | Locația 3 |  |  |  | 
CI | Iunie | 01-02.06.2021 | BT I 1a PM10 | 23.10 | 18.44 | 4.66 | 04-05.06.2021 | BT I 2a PM10 | 28.71 | 21.86 | 6.85 | 07-08.06.2021 | BT I 3a PM10 | 27.45 | 22.57 | 4.88
 |  | 02-03.06.2021 | BT I 1b PM10 | 21.92 | 20.26 | 1.66 | 05-06.06.2021 | BT I 2b PM10 | 34.78 | 21.35 | 13.43 | 08-09.06.2021 | BT I 3b PM10 | 28.62 | 29.29 | -0.67
 |  | 03-04.06.2021 | BT I 1c PM10 | 30.16 | 19.21 | 10.95 | 06-07.06.2021 | BT I 2c PM10 | 31.34 | 19.64 | 11.70 | 09-10.06.2021 | BT I 3c PM10 | 28.17 | 20.60 | 7.57
CII | Septembrie | 07-08.09.2021 | BT II 1a PM10 | 27.90 | 20.57 | 7.33 | 01-02.09.2021 | BT II 2a PM10 | 9.06 | 10.31 | -1.25 | 04-05.09.2021 | BT II 3a PM10 | 15.58 | 12.25 | 3.33
 |  | 08-09.09.2021 | BT II 1b PM10 | 36.59 | 15.17 | 21.42 | 02-03.09.2021 | BT II 2b PM10 | 12.41 | 11.96 | 0.45 | 05-06.09.2021 | BT II 3b PM10 | 27.08 | 17.65 | 9.43
 |  | 09-10.09.2021 | BT II 1c PM10 | 40.31 | 33.11 | 7.20 | 03-04.09.2021 | BT II 2c PM10 | 27.81 | 17.32 | 10.49 | 06-07.09.2021 | BT II 3c PM10 | 32.61 | 22.42 | 10.19
CIII | Februarie | 01-02.02.2022 | BT III 1a PM10 | 50.18 | 46.97 | 3.21 | 04-05.02.2022 | BT III 2a PM10 | 59.69 | 23.15 | 36.54 | 07-08.02.2022 | BT III 3a PM10 | 21.65 |  | 
 |  | 02-03.02.2022 | BT III 1b PM10 | 35.24 | 24.92 | 10.32 | 05-06.02.2022 | BT III 2b PM10 | 28.44 | 26.77 |  | 08-09.02.2022 | BT III 3b PM10 | 23.82 |  | 
 |  | 03-04.02.2022 | BT III 1c PM10 | 42.66 | 10.69 | 31.97 | 06-07.02.2022 | BT III 2c PM10 | 25.36 | 8.14 | 17.22 | 09-10.02.2022 | BT III 3c PM10 | 31.43 |  | 
CIV | Aprilie | 12-13.04.2022 | BT IV 1a PM10 | 22.37 |  |  | 15-16.04.2022 | BT IV 2a PM10 | 25.82 |  |  | 18-19.04.2022 | BT IV 3a PM10 | 27.26 |  | 
 |  | 13-14.04.2022 | BT IV 1b PM10 | 22.83 |  |  | 16-17.04.2022 | BT IV 2b PM10 | 19.84 |  |  | 19-20.04.2022 | BT IV 3b PM10 | 12.68 |  | 
 |  | 14-15.04.2022 | BT IV 1c PM10 | 18.39 |  |  | 17-18.04.2022 | BT IV 2c PM10 | 8.88 |  |  | 20-21.04.2022 | BT IV 3c PM10 | 23.19 |  | 
nr.zile |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 01-02.06.2021 | 02-03.06.2021 | 03-04.06.2021 | 07-08.09.2021 | 08-09.09.2021 | 09-10.09.2021 | 01-02.02.2022 | 02-03.02.2022 | 03-04.02.2022 | 12-13.04.2022 | 13-14.04.2022 | 14-15.04.2022 | Iunie | Septembrie | Februarie | Aprilie | CI | CII | CIII | CIV
PM10 POIM T | 23.0978 | 21.9203 | 30.163 | 27.8986 | 36.5942 | 40.308 | 50.1812 | 35.2355 | 42.663 | 22.3732 | 22.8261 | 18.3877
PM10 BT-1 FU | 18.44 | 20.26 | 19.21 | 20.57 | 15.17 | 33.11 | 46.97 | 24.92 | 10.69
Crestere T | 4.6578 | 1.6603 | 10.953 | 7.3286 | 21.4242 | 7.198 | 3.2112 | 10.3155 | 31.973

## Slide 13
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Analiză detaliată privind contribuția surselor
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 20-21.03.2021 | 21-22.03.2021 | 22-23.03.2021 | 01-02.10.2021 | 02-03.10.2021 | 03-04.10.2021 | 10-11.02.2022 | 11-12.02.2022 | 12-13.02.2022 | 11-12.06.2022 | 12-13.06.2022 | 13-14.06.2022 | Martie | Octombrie | Februarie | Iunie | CI | CII | CIII | CIV
PM10 POIM T | 27.0833 | 35.5978 | 37.2283 | 33.2428 | 33.3333 | 34.5109 | 50.9964 | 59.5109 | 83.3333 | 27.8986 | 43.2971 | 44.9275
PM10 BN-1 FU | 11.15 | 26.29 | 48.32 | 16.05 | 15.41 | 18.31 | 31.55 | 40.62 | 76.79
Crestere T | 15.9333 | 9.3078 | -11.0917 | 17.1928 | 17.9233 | 16.2009 | 19.4464 | 6.5433
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 20-21.03.2021 | 21-22.03.2021 | 22-23.03.2021 | 01-02.10.2021 | 02-03.10.2021 | 03-04.10.2021 | 10-11.02.2022 | 11-12.02.2022 | 12-13.02.2022 | 11-12.06.2022 | 12-13.06.2022 | 13-14.06.2022 | Martie | Octombrie | Februarie | Iunie | CI | CII | CIII | CIV
PM10 POIM T | 27.8986 | 20.8333 | 22.5543 | 19.7464 | 23.4601 | 22.1014 | 86.6848 | 26.1775 | 64.1304 | 40.6703 | 34.7826 | 28.2609
PM10 BN-1 FU | 48.5 | 33.45 | 24.39 | 29.74 | 22.94 | 19.94 | 49.59 | 17.32 | 54.49
Crestere T | -20.6014 | -12.6167 | -1.8357 | -9.9936 | 0.52014 | 2.1614 | 37.0948 | 8.8575 | 9.6404
Locația 2
Locația 3