## Slide 1
REGIUNE | JUDEȚ | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA SUD MUNTENIA | DÂMBOVIȚA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Municipiul Târgoviște) Instalare echipamente prelevare PM10
 | PRAHOVA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Localitate stabilită prin activitatea A1.1.3 ) Instalare echipamente prelevare PM10
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Proiect “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703

## Slide 2
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Perioada de iarnă (1 octombrie – 31 martie cf. L.104/2011)
Perioada de vară (1 aprilie – 30 septembrie cf. L.104/2011)
C I
C II
C III
C IV
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Reprezentarea grafică a valorilor zilnice separat pentru cele 4 campanii, pentru fiecare amplasament propus, pentru PM10 , PM2,5
Prezentarea tabelară a mediei valorilor zilnice pentru PM10 și a valorii maxime pentru fiecare campanie și fiecare amplasament propus, pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) și a valorii maxime zilnice pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) pentru PM2,5
Campaniile
Legendă
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3

Concentrații maxime
Facultative – nu sunt prevăzute în proiect
Calendarul campaniilor (1 – 12 lunile anului)
FU – fond urban
I – industrial
T - trafic
Amplasamentele locațiilor
a
b
c
Codificarea locațiilor

## Slide 3
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Parametrii statistici relevanți pentru cele mai mari concentrații:
PM10: concentrația medie și concentrația maximă zilnică
PM2,5: concentrația medie
BaP: concentrația medie
Pentru PM2,5 (dacă rezultatele analizelor nu coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru PM10 și PM2,5 (dacă rezultatele analizelor coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru BaP: se prezintă analiza
O analiză generală privind contribuția surselor, în care:
„media POIM„ reprezintă media rezultatelor obținute în toate campaniile pentru toate cele trei amplasamente; nu este prezentată pentru fiecare amplasament în parte
”media RNMCA„ este media determinărilor din zilele care corespund perioadei de prelevare din campaniile POIM
- Comentarii
- Propunere amplasament stație
O analiză detaliată privind contribuția surselor, pentru fiecare amplasament în parte; „Nr.zi” reprezintă numărul de zile cu „creșteri„ negative (neconcordanța dintre rezultate POIM și RNMCA)

## Slide 4
AMPLASARE PUNCTE DE PRELEVARE campanii POIM
Zona de evaluare a calității aerului DÂMBOVIȚA
DB1, DB2, DB3
Locația 2: Bulevardul Unirii nr. 21 A, Târgoviṣte
Locația 3: Calea Domnească nr. 227, municipiul Târgoviște
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Calendarul
Campaniilor
CI, CII, CIII, CIV
Perioada de iarnă
(2 campanii)
Perioada de vară
(2 campanii)
Locația 1: Str. Calea București nr. 28, Târgoviște
decembrie | martie | iunie | septembrie
ianuarie | aprilie | iulie | octombrie
februarie | mai | august | noiembrie
Distribuția campaniilor pe anotimpuri

## Slide 5
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
Comentarii:
În perioada de iarnă au fost determinate cele mai mari concentrații pentru toate locațiile;
Concentrațiile medii pentru locațiile DB1 și DB3 au valori apropiate (29,94 µg/m3 – 31,17 µg/m3) ceea ce indică o bună reprezentativitate a celor două locații;
Concentrația maximă pe 24 ore a fost determinată pentru locația DB3.
Chart: PM10 - Locația DB1
 | 42.3007 | 28.2609 | 41.6667 | 35.4167
 | 30.4348 | 16.4855 | 42.8442 | 20.3804
 | 27.9891 | 16.7572 | 32.2464 | 24.4565
Chart: PM10 - Locația DB2
 | 19.2935 | 17.8442 | 39.6739 | 17.2101
 | 18.1159 | 18.6594 | 41.3949 | 13.7681
 | 36.413 | 17.9348 | 29.4384 | 23.6413
Chart: PM10 - Locația DB3
 | 31.9746 | 19.6558 | 32.337 | 39.3116
 | 41.4855 | 23.3696 | 27.6268 | 46.9203
 | 27.9891 | 28.1703 | 20.8333 | 34.3297
Chart: PM10 - Mediile concentrațiilor (toate campaniile) și valorile maxime pentru cele 3 locații (din toate campaniile)
| DB1 | DB2 | DB3
media | 29.9366 | 24.449 | 31.167
Max | 42.8442 | 41.3949 | 46.9203

## Slide 6
Chart: CORELAȚIE DETERMINĂRI GRAVIMETRICE DB-1 RNMCA (F) ȘI POIM (T)
DB I (a, b, c), II (a, b, c), III (a, b, c), IV (a, b, c) | 42.3007 | 30.4348 | 27.9891 | 19.2935 | 18.1159 | 36.413 | 31.9746 | 41.4855 | 27.9891 | 28.2609 | 16.4855 | 16.7572 | 17.8442 | 18.6594 | 17.9348 | 19.6558 | 23.3696 | 28.1703 | 41.6667 | 42.8442 | 32.2464 | 39.6739 | 41.3949 | 29.4384 | 32.337 | 27.6268 | 20.8333 | 35.4167 | 20.3804 | 24.4565 | 17.2101 | 13.7681 | 23.6413 | 39.3116 | 46.9203 | 34.3297
1
11
4
7

## Slide 7
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Chart: PM2,5 - Locația DB1
 | 27.4457 | 16.5761 | 31.0688 | 26.9022
 | 23.3696 | 6.3406 | 34.5109 | 14.4928
 | 19.9275 | 8.1522 | 24.8188 | 19.3841
Chart: PM2,5 - Locația DB2
 | 15.8514 | 13.6775 | 30.163 | 14.6739
 | 13.3152 | 13.0435 | 33.8768 | 11.1413
 | 24.9094 | 11.413 | 24.3659 | 21.1957
Chart: PM2,5 - Locația DB3
 | 15.2174 | 12.9529 | 25.6341 | 32.971
 | 25.8152 | 14.1304 | 22.192 | 37.8623
 | 17.5725 | 18.1159 | 16.4855 | 26.2681
Chart: PM2,5 - Mediile concentrațiilor (toate campaniile)
| DB1 | DB2 | DB3
media | 21.0824 | 18.9689 | 22.1014
Comentarii:
În perioada de iarnă au fost determinate cele mai mari concentrații pentru toate locațiile;
Concentrațiile medii pentru locațiile DB1 și DB3 au valori apropiate: 22,10 µg/m3 la DB3 și 21,08 µg/m3la DB1 ceea ce indică o bună reprezentativitate a celor două locații,

## Slide 8
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Observații:
În perioada de iarnă au fost determinate cele mai mari concentrații;
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația DB3
Chart: Benzo(a)piren - Locația DB1
 | 0.61 | 0.06 | 2.84 | 4.22
 | 0.58 | 0.04 | 2.51 | 0.73
 | 0.54 | 0.13 | 1.23 | 2.56
Chart: Benzo(a)piren - Locația DB2
 | 0.44 | 0.06 | 2.38 | 1.88
 | 0.38 | 0.1 | 3.13 | 1.08
 | 0.97 | 0.05 | 0.72 | 2.09
Chart: Benzo(a)piren - Locația DB3
 | 0.71 | 0.03 | 2.73 | 3.96
 | 1.23 | 0.06 | 1.79 | 5.52
 | 0.86 | 0.06 | 1.48 | 2.49
Chart: Benzo(a)piren - Mediile concentrațiilor (toate campaniile)
| DB1 | DB2 | DB3
 | 1.3375 | 1.1067 | 1.7433

## Slide 9
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
 | PM10 | PM2,5 | PM2,5/PM10 | BaP | Nr.zi
DB1 |  |  |  |  | 1
DB2 |  |  |  |  | 1
DB3 |  |  |  |  | 1
Propunere amplasare DB-3
Locația | PM2,5/PM10
DB1 | 0,70
DB2 | 0,78
DB3 | 0,71
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media BaP | Max
DB1 | 0,58 | 0,61 | 0,08 | 0,13 | 2,19 | 2,84 | 2,50 | 4,22 | 1,34 | 4,22
DB2 | 0,60 | 0,97 | 0,07 | 0,10 | 2,08 | 3,13 | 1,68 | 2,56 | 1,11 | 3,13
DB3 | 0,93 | 1,23 | 0,05 | 0,06 | 2,00 | 2,73 | 3,99 | 5,52 | 1,74 | 5,52
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max
DB1 | 23,58 | 27,45 | 10,36 | 16,58 | 30,13 | 34,51 | 20,26 | 26,90 | 21,08 | 34,51
DB2 | 18,03 | 24,91 | 12,71 | 13,68 | 29,47 | 33,88 | 15,67 | 21,20 | 18,97 | 33,88
DB3 | 19,54 | 25,82 | 15,07 | 18,12 | 21,44 | 25,63 | 32,37 | 37,86 | 22,10 | 37,86
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | media | Max
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max |  | 
DB1 | 33,57 | 42,30 | 20,50 | 28,26 | 38,92 | 42,84 | 26,75 | 35,42 | 29,94 | 42,84
DB2 | 24,61 | 36,41 | 18,15 | 18,66 | 36,84 | 41,39 | 18,21 | 23,64 | 24,45 | 41,39
DB3 | 33,82 | 41,49 | 23,73 | 28,17 | 26,93 | 32,34 | 40,19 | 46,92 | 31,17 | 46,92
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3

## Slide 10
DB-3
T
FU
Stația automată de monitorizare a calității aerului, tip trafic
DB-3 – RNMCA (figurile 3.5 și 3.6 alăturate)
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Propunere amplasare DB-3
FU după redefinire, în prezent I

## Slide 11
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Chart: Analiza comparativă campanii POIM - rezultate RNMCA
| C I 01-10.04.2021 | C II 19-28.07.2021 | C III 21.11-30.11.2021 | C IV 19.01-28.01.2022
media POIM (T) | 30.6663 | 20.7931 | 34.2291 | 28.3816
media RNMCA DB-1 (FU) | 18.66 | 16.55 | 25.59 | 21.09
Creștere locală trafic | 12.0063 | 4.2431 | 8.6391 | 7.2916
Analiză generală privind contribuția surselor

## Slide 12
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Analiză detaliată privind contribuția surselor
Locația 1
Campanie | luna campanie | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 DB-1 | Crestere T | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 DB-1 | Crestere T | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 DB-1 | Crestere T
 |  | Locația 1 |  |  |  |  | Locația 2 |  |  |  |  | Locația 3 |  |  |  | 
CI | Aprilie | 01-02.04.2021 | DB I 1a PM10 | 42.30 | 23.69 | 18.61 | 04-05.04.2021 | DB I 2a PM10 | 19.29 | 13.56 | 5.73 | 07-08.04.2021 | DB I 3a PM10 | 31.97 | 27.67 | 4.30
 |  | 02-03.04.2021 | DB I 1b PM10 | 30.43 | 26.76 | 3.67 | 05-06.04.2021 | DB I 2b PM10 | 18.12 | 24.23 | -6.11 | 08-09.04.2021 | DB I 3b PM10 | 41.49 | 11.12 | 30.37
 |  | 03-04.04.2021 | DB I 1c PM10 | 27.99 | 10.22 | 17.77 | 06-07.04.2021 | DB I 2c PM10 | 36.41 | 12.84 | 23.57 | 09-10.04.2021 | DB I 3c PM10 | 27.99 | 17.81 | 10.18
CII | Iulie | 19-20.07.2021 | DB II 1a PM10 | 28.26 | 28 | 0.26 | 22-23.07.2021 | DB II 2a PM10 | 17.84 | 13.31 | 4.53 | 25-26.07.2021 | DB II 3a PM10 | 19.66 | 13.86 | 5.80
 |  | 20-21.07.2021 | DB II 1b PM10 | 16.49 | 16.26 | 0.23 | 23-24.07.2021 | DB II 2b PM10 | 18.66 | 11.83 | 6.83 | 26-27.07.2021 | DB II 3b PM10 | 23.37 | 16.82 | 6.55
 |  | 21-22.07.2021 | DB II 1c PM10 | 16.76 | 10.53 | 6.23 | 24-25.07.2021 | DB II 2c PM10 | 17.93 | 12.29 | 5.64 | 27-28.07.2021 | DB II 3c PM10 | 28.17 | 21.62 | 6.55
CIII | Noiembrie | 21-22.11.2021 | DB III 1a PM10 | 41.67 | 19.77 | 21.90 | 24-25.11.2021 | DB III 2a PM10 | 39.67 | 28.64 | 11.03 | 27-28.11.2021 | DB III 3a PM10 | 32.34 | 29.23 | 3.11
 |  | 22-23.11.2021 | DB III 1b PM10 | 42.84 | 36.59 | 6.25 | 25-26.11.2021 | DB III 2b PM10 | 41.39 | 34.74 | 6.65 | 28-29.11.2021 | DB III 3b PM10 | 27.63 | 26.16 | 1.47
 |  | 23-24.11.2021 | DB III 1c PM10 | 32.25 |  |  | 26-27.11.2021 | DB III 2c PM10 | 29.44 | 24.54 | 4.90 | 29-30.11.2021 | DB III 3c PM10 | 20.83 | 17.68 | 3.15
CIV | Ianuarie | 19-20.01.2022 | DB IV 1a PM10 | 35.42 | 23.27 | 12.15 | 22-23.01.2022 | DB IV 2a PM10 | 17.21 | 16.42 | 0.79 | 25-26.01.2022 | DB IV 3a PM10 | 39.31 | 24.9 | 14.41
 |  | 20-21.01.2022 | DB IV 1b PM10 | 20.38 | 20.93 | -0.55 | 23-24.01.2022 | DB IV 2b PM10 | 13.77 | 10.65 | 3.12 | 26-27.01.2022 | DB IV 3b PM10 | 46.92 | 31.21 | 15.71
 |  | 21-22.01.2022 | DB IV 1c PM10 | 24.46 | 12.18 | 12.28 | 24-25.01.2022 | DB IV 2c PM10 | 23.64 | 9.47 | 14.17 | 27-28.01.2022 | DB IV 3c PM10 | 34.33 | 36.26 | -1.93
nr. zile |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 01-02.04.2021 | 02-03.04.2021 | 03-04.04.2021 | 19-20.07.2021 | 20-21.07.2021 | 21-22.07.2021 | 21-22.11.2021 | 22-23.11.2021 | 23-24.11.2021 | 19-20.01.2022 | 20-21.01.2022 | 21-22.01.2022 | Aprilie | Iulie | Noiembrie | Ianuarie | CI | CII | CIII | CIV
PM10 POIM | 42.3007 | 30.4348 | 27.9891 | 28.2609 | 16.4855 | 16.7572 | 41.6667 | 42.8442 | 32.2464 | 35.4167 | 20.3804 | 24.4565
PM10 DB-1 | 23.69 | 26.76 | 10.22 | 28 | 16.26 | 10.53 | 19.77 | 36.59 | 23.27 | 20.93 | 12.18
Crestere T | 18.6107 | 3.6748 | 17.7691 | 0.26087 | 0.22551 | 6.2272 | 21.8967 | 6.2542 | 12.1467 | -0.54957 | 12.2765

## Slide 13
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Analiză detaliată privind contribuția surselor
Locația 2
Locația 3
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 01-02.04.2021 | 02-03.04.2021 | 03-04.04.2021 | 19-20.07.2021 | 20-21.07.2021 | 21-22.07.2021 | 21-22.11.2021 | 22-23.11.2021 | 23-24.11.2021 | 19-20.01.2022 | 20-21.01.2022 | 21-22.01.2022 | Aprilie | Iulie | Noiembrie | Ianuarie | CI | CII | CIII | CIV
PM10 POIM | 19.2935 | 18.1159 | 36.413 | 17.8442 | 18.6594 | 17.9348 | 39.6739 | 41.3949 | 29.4384 | 17.2101 | 13.7681 | 23.6413
PM10 DB-1 | 13.56 | 24.23 | 12.84 | 13.31 | 11.83 | 12.29 | 28.64 | 34.74 | 24.54 | 16.42 | 10.65 | 9.47
Crestere T | 5.7335 | -6.1141 | 23.573 | 4.5342 | 6.8294 | 5.6448 | 11.0339 | 6.6549 | 4.8984 | 0.79014 | 3.1181 | 14.1713
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 01-02.04.2021 | 02-03.04.2021 | 03-04.04.2021 | 19-20.07.2021 | 20-21.07.2021 | 21-22.07.2021 | 21-22.11.2021 | 22-23.11.2021 | 23-24.11.2021 | 19-20.01.2022 | 20-21.01.2022 | 21-22.01.2022 | Aprilie | Iulie | Noiembrie | Ianuarie | CI | CII | CIII | CIV
PM10 POIM | 31.9746 | 41.4855 | 27.9891 | 19.6558 | 23.3696 | 28.1703 | 32.337 | 27.6268 | 20.8333 | 39.3116 | 46.9203 | 34.3297
PM10 DB-1 | 27.67 | 11.12 | 17.81 | 13.86 | 16.82 | 21.62 | 29.23 | 26.16 | 17.68 | 24.9 | 31.21 | 36.26
Crestere T | 4.3046 | 30.3655 | 10.1791 | 5.7958 | 6.5496 | 6.5503 | 3.107 | 1.4668 | 3.1533 | 14.4116 | 15.7103 | -1.9303