## Slide 1
Proiectul “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
REGIUNE | JUDEȚ | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA SUD-EST | GALAȚI | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) (Municipiul Tecuci) Instalare echipamente prelevare PM2,5
 | BRĂILA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Localitate stabilită prin activitatea A1.1.3) Instalare echipamente prelevare PM10
 | TULCEA | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) (Municipiul Tulcea) Instalare echipamente prelevare PM2,5 și PM10
 | VRANCEA | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) (Municipiul Focșani) Instalare echipamente prelevare PM2,5 PM10 și HAP

## Slide 2
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
C I
C II
C III
C IV
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Reprezentarea grafică a valorilor zilnice separat pentru cele 4 campanii, pentru fiecare amplasament propus, pentru PM10 , PM2,5
Prezentarea tabelară a mediei valorilor zilnice pentru PM10 și a valorii maxime pentru fiecare campanie și fiecare amplasament propus, pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) și a valorii maxime zilnice pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) pentru PM2,5
Campaniile
Legendă
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Rezultatele determinărilor
BaP în mod similar cu PM2,5
UM: ng/m3

Concentrații maxime
Facultative – nu sunt prevăzute în proiect
Calendarul campaniilor (1 – 12 lunile anului)
Perioada de vară (1 aprilie – 30 septembrie cf. L.104/2011)
Perioada de iarnă (1 octombrie – 31 martie cf. L.104/2011)
Amplasamentele locațiilor
a
b
c
Codificarea locațiilor

## Slide 3
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Parametrii statistici relevanți pentru cele mai mari concentrații:
PM10: concentrația medie și concentrația maximă zilnică
PM2,5: concentrația medie
BaP: concentrația medie
- Comentarii
- Propunere amplasament stație
Pentru PM2,5 (dacă rezultatele analizelor nu coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru PM10 și PM2,5 (dacă rezultatele analizelor coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru BaP: se prezintă analiza

## Slide 4
AMPLASARE PUNCTE DE PRELEVARE campanii POIM
Zona de evaluare a calității aerului GALAȚI
Municipiul Tecuci
GL1, GL2, GL3
Locația 1:
Strada Transilvaniei
Locația 2:
Strada Ion Petrovici nr. 18
Locația 3:
Strada Dacia nr. 88
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Calendarul
Campaniilor
CI, CII, CIII, CIV
Perioada de iarnă
(3 campanii)
Perioada de vară
(2 campanii)
decembrie | martie | iunie | septembrie
ianuarie | aprilie | iulie | octombrie
februarie | mai | august | noiembrie
Distribuția campaniilor pe anotimpuri

## Slide 5
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
Comentarii:
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația GL2;
Pentru cele trei locații concentrațiile medii au valori apropiate (interval 25,7 µg/m3 - 27,87 µg/m3 ) ceea ce poate indica o bună reprezentativitate a locațiilor propuse;
Concentrația maximă pe 24 ore a fost determinată pentru locația GL2.
Chart: PM10 - Locația GL1
 | 21.1051 | 25.0906 | 20.9239 | 31.25
 | 24.1848 | 33.2428 | 14.5833 | 36.8659
 | 15.7609 | 37.7717 | 9.6014 | 38.0435
Chart: PM10 - Locația GL2
 | 20.5616 | 47.8261 | 12.8623 | 31.5217
 | 19.5652 | 50.7246 | 14.6739 | 31.4312
 | 17.1196 | 39.7645 | 15.1268 | 33.2428
Chart: PM10 - Locația GL3
 | 11.5036 | 35.2355 | 18.6594 | 36.3225
 | 8.4239 | 28.0797 | 15.942 | 25.0906
 | 12.6812 | 29.6196 | 14.3116 | 39.9457
Chart: PM10 - Mediile concentrațiilor (toate campaniile) și valorile maxime pentru cele 3 locații (din toate campaniile)
| GL1 | GL2 | GL3
media | 25.702 | 27.8684 | 22.9846
Max | 38.0435 | 50.7246 | 39.9457

## Slide 6
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Chart: PM2,5 - Locația GL1
 | 11.2319 | 14.4022 | 8.7862 | 15.8514
 | 15.7609 | 21.6486 | 5.4348 | 18.8406
 | 10.4167 | 23.6413 | 3.7138 | 25.5435
Chart: PM2,5 - Locația GL2
 | 16.8478 | 29.1667 | 6.7029 | 17.3007
 | 11.6848 | 30.8877 | 7.7899 | 18.3877
 | 10.3261 | 23.1884 | 6.4312 | 24.3659
Chart: PM2,5 - Locația GL3
 | 7.7899 | 23.5507 | 8.4239 | 18.5688
 | 5.8877 | 19.1123 | 6.7029 | 13.6775
 | 6.5217 | 19.7464 | 5.3442 | 19.1123
Chart: PM2,5 - Mediile concentrațiilor
| GL1 | GL2 | GL3
media | 14.606 | 16.9233 | 12.8699
Comentarii:
Cele mai mari concentrații au fost obținute în perioada de iarnă, la toate locațiile (luna decembrie);
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația GL2.

## Slide 7
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Chart: Benzo(a)piren - Locația GL1
| 1 | 2 | 3 | 4
 | 0.57 | 0.85 | 1.04 | 0.03
 | 2.39 | 2.01 | 0.44 | 0.16
 | 3.43 | 1.33 | 0.57 | 0.06
Chart: Benzo(a)piren - Locația GL2
| 1 | 2 | 3 | 4
 | 3.8 | 1.46 | 0.73 | 0.05
 | 2.16 | 1.94 | 0.68 | 0.05
 | 0.16 | 0.49 | 1.39 | 0.04
Chart: Benzo(a)piren - Locația GL3
| 1 | 2 | 3 | 4
 | 0.96 | 2.03 | 2.34 | 0.02
 | 1.44 | 1.24 | 1.29 | 0.05
 | 1.67 | 1.98 | 1.63 | 0.06
Chart: Benzo(a)piren - Mediile concentrațiilor (toate campaniile)
| VS1 | VS2 | VS3
media BaP | 1.0733 | 1.0792 | 1.2258
Comentarii:
Cele mai mari concentrații au fost obținute în perioada de vară, la toate locațiile GL1 și GL2 (luna aprilie) și cele mai scăzute în luna august pentru toate cele trei locații;
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația GL3;
Pentru cele trei locații concentrațiile medii au valori apropiate (interval 1,07 ng/m3 - 1,23 ng/m3 ) ceea ce poate indica o bună reprezentativitate a locațiilor propuse.

## Slide 8
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
 | PM10 | PM2,5 | PM2,5/PM10 | BaP
GL1 |  |  |  | 
GL2 |  |  |  | 
GL3 |  |  |  | 
Propunere amplasare GL-6
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Sursa: Raport ICSI Martie 2021 CR2 ctr 385 POIM
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media BaP | Max
GL1 | 2.13 | 3.43 | 1.40 | 2.01 | 0.68 | 1.04 | 0.08 | 0.16 | 1.07 | 3.43
GL2 | 2.04 | 3.80 | 1.30 | 1.94 | 0.93 | 1.39 | 0.05 | 0.16 | 1.08 | 3.80
GL3 | 1.36 | 1.67 | 1.75 | 2.03 | 1.75 | 2.34 | 0.04 | 0.06 | 1.23 | 2.34
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | media | Max
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max |  | 
GL1 | 20.35 | 24.18 | 32.04 | 37.77 | 15.04 | 20.92 | 35.39 | 38.04 | 25.70 | 38.04
GL2 | 19.08 | 20.56 | 46.11 | 50.72 | 14.22 | 15.13 | 32.07 | 33.24 | 27.87 | 50.72
GL3 | 10.87 | 12.68 | 30.98 | 35.24 | 16.30 | 18.66 | 33.79 | 39.95 | 22.98 | 39.95
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max
GL1 | 12.47 | 15.76 | 19.90 | 23.64 | 5.98 | 8.79 | 20.08 | 25.54 | 14.61 | 25.54
GL2 | 12.95 | 16.85 | 27.75 | 30.89 | 6.97 | 7.79 | 20.02 | 24.37 | 16.92 | 30.89
GL3 | 6.73 | 7.79 | 20.80 | 23.55 | 6.82 | 8.42 | 17.12 | 19.11 | 12.87 | 23.55
PM2,5/PM10 | 
GL1 | 0.57
GL2 | 0.61
GL3 | 0.56

## Slide 9
GL-6
F
(IS) T după redefinire
Stația automată de monitorizare a calității aerului, tip Fond
GL-6 – RNMCA (figurile 1.3 și 1.4 alăturate)
Propunere amplasare GL-6
Sursa: Raport ICSI August 2022