## Slide 1
REGIUNE | JUDEȚ | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA | GORJ | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Municipiul Târgu-Jiu) Instalare echipamente prelevare PM10
 | MEHEDINȚI | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) (Municipiul Drobeta-Turnu Severin) Instalare echipamente prelevare PM10
 | OLT | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Municipiul Slatina) Instalare echipamente prelevare PM10
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Proiect “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703

## Slide 2
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Perioada de iarnă (1 octombrie – 31 martie cf. L.104/2011)
Perioada de vară (1 aprilie – 30 septembrie cf. L.104/2011)
C I
C II
C III
C IV
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Reprezentarea grafică a valorilor zilnice separat pentru cele 4 campanii, pentru fiecare amplasament propus, pentru PM10 , PM2,5
Prezentarea tabelară a mediei valorilor zilnice pentru PM10 și a valorii maxime pentru fiecare campanie și fiecare amplasament propus, pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) și a valorii maxime zilnice pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) pentru PM2,5
Campaniile
Amplasamentele locațiilor
a
b
c
Legendă
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Rezultatele determinărilor
BaP în mod similar cu PM2,5
UM: ng/m3

Concentrații maxime
Facultative – nu sunt prevăzute în proiect
Calendarul campaniilor (1 – 12 lunile anului)
C V
FU – fond urban
I – industrial
T - trafic
Codificarea locațiilor

## Slide 3
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Parametrii statistici relevanți pentru cele mai mari concentrații:
PM10: concentrația medie și concentrația maximă zilnică
PM2,5: concentrația medie
BaP: concentrația medie
Pentru PM2,5 (dacă rezultatele analizelor nu coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru PM10 și PM2,5 (dacă rezultatele analizelor coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru BaP: se prezintă analiza
O analiză generală privind contribuția surselor, în care:
„media POIM„ reprezintă media rezultatelor obținute în toate campaniile pentru toate cele trei amplasamente; nu este prezentată pentru fiecare amplasament în parte
”media RNMCA„ este media determinărilor din zilele care corespund perioadei de prelevare din campaniile POIM
- Comentarii
- Propunere amplasament stație
O analiză detaliată privind contribuția surselor, pentru fiecare amplasament în parte, cu evidențierea numărului de zile cu „creșteri„ negative (neconcordanța dintre rezultate POIM și RNMCA).

## Slide 4
AMPLASARE PUNCTE DE PRELEVARE campanii POIM
Municipiul Târgu Jiu
GJ1, GJ2, GJ3
Locația 1: Str. Unirii nr. 6
Locația 2: Str. Unirii nr. 29
Locația 3: Str. Traian nr. 8
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Calendarul
Campaniilor
CI, CII, CIII, CIV, CV
Perioada de iarnă
(3 campanii)
Perioada de vară
(2 campanii)
decembrie | martie | iunie | septembrie
ianuarie | aprilie | iulie | octombrie
februarie | mai | august | noiembrie
Distribuția campaniilor pe anotimpuri

## Slide 5
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
Comentarii:
Cele mai mari concentrații au fost obținute în perioada de iarnă, la toate locațiile (luna noiembrie);
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația GJ2;
Pentru locațiile GJ1 și GJ2 concentrațiile medii au valori apropiate (38,07 µg/m3, 40,68 µg/m3 ) ceea ce indică o bună reprezentativitate a locațiilor propuse (GJ1 și GJ2);
Concentrația maximă pe 24 ore a fost determinată pentru locația GJ2;
Chart: PM10 - Locația GJ1
 | 20.8333 | 28.8043 | 44.2 | 37.7717 | 31.6123
 | 17.2101 | 28.8949 | 82.16 | 25.7246 | 29.3478
 | 49.8188 | 33.0616 | 90.76 | 24.0942 | 26.721
Chart: PM10 - Locația GJ2
 | 23.5507 | 39.1304 | 105.71 | 35.779 | 29.2572
 | 28.0797 | 40.8514 | 63.04 | 41.6667 | 31.3406
 | 10.8696 | 36.6848 | 73.91 | 23.5507 | 26.8116
Chart: PM10 - Locația GJ3
 | 28.0797 | 35.2355 | 56.52 | 23.6413 | 28.8043
 | 26.2681 | 28.7138 | 32.34 | 22.1014 | 26.3587
 | 19.0217 | 27.4457 | 80.25 | 25.6341 | 20.7428
Chart: PM10 - Mediile concentrațiilor (toate campaniile) și valorile maxime pentru cele 3 locații (din toate campaniile)
| GJ1 | GJ2 | GJ3
media | 38.0677 | 40.6822 | 32.0771
Max | 90.76 | 105.71 | 80.25

## Slide 6
Chart: CORELAȚIE DETERMINĂRI GRAVIMETRICE GJ-1 RNMCA (I) ȘI POIM (T) PM10
GJ I (a, b, c), II (a, b, c), III (a, b, c), IV (a, b, c) | 20.8333 | 17.2101 | 49.8188 | 23.5507 | 28.0797 | 10.8696 | 28.0797 | 26.2681 | 19.0217 | 28.8043 | 28.8949 | 33.0616 | 39.1304 | 40.8514 | 36.6848 | 35.2355 | 28.7138 | 27.4457 | 44.2 | 82.16 | 90.76 | 105.71 | 63.04 | 73.91 | 56.52 | 32.34 | 80.25 | 37.7717 | 25.7246 | 24.0942 | 35.779 | 41.6667 | 23.5507 | 23.6413 | 22.1014 | 25.6341 | 31.6123 | 29.3478 | 26.721 | 29.2572 | 31.3406 | 26.8116 | 28.8043 | 26.3587 | 20.7428
2
11
12
5
7

## Slide 7
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Observații:
Cele mai mari concentrații au fost obținute în perioada de iarnă, la toate locațiile (luna noiembrie);
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația GJ2;
Pentru locațiile GJ1 și GJ2 concentrațiile medii au valori apropiate (28,24 µg/m3, 30,00 µg/m3 ) ceea ce indică o bună reprezentativitate a locațiilor propuse (GJ1 și GJ2)
Chart: PM2,5 - Locația GJ1
 | 17.3007 | 23.4601 | 28.71 | 27.7174 | 25.6341
 | 14.4928 | 24.3659 | 65.13 | 16.6667 | 24.3659
 | 21.7391 | 28.8949 | 70.74 | 15.7609 | 21.2862
Chart: PM2,5 - Locația GJ2
 | 14.4928 | 31.8841 | 76.18 | 27.8986 | 22.6449
 | 10.8696 | 34.058 | 49 | 34.5109 | 23.913
 | 3.6232 | 30.7971 | 52.81 | 17.029 | 20.2899
Chart: PM2,5 - Locația GJ3
 | 14.4928 | 26.5399 | 20.74 | 18.2971 | 22.4638
 | 5.4348 | 22.5543 | 23.64 | 16.5761 | 18.8406
 | 18.1159 | 16.9384 | 56.7 | 20.2899 | 16.3043
Chart: PM2,5 - Mediile concentrațiilor
| GJ1 | GJ2 | GJ3
media | 28.2437 | 30.0001 | 21.1952

## Slide 8
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Comentarii:
În perioada de iarnă au fost determinate cele mai mari concentrații la toate cele 3 locații;
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația GJ1;
Pentru locațiile GJ1 și GJ3 concentrațiile medii au valori apropiate (2,89 ng/m3, 2,52 ng/m3 ) ceea ce poate indica o bună reprezentativitate a locațiilor propuse (GJ1 și GJ3)
Chart: Benzo(a)piren - Locația GJ1
 | 9.2202 | 0.04227 | 2.5462 | 3.1019 | 0.2
 | 7.7719 | 0.052361 | 6.813 | 1.1015 | 0.12
 | 6.5625 | 0.05596 | 5.0676 | 0.56664 | 0.09
Chart: Benzo(a)piren - Locația GJ2
 | 1.9236 | 0.19738 | 5.4266 | 3.0608 | 0.21
 | 1.6706 | 0.082916 | 2.8964 | 4.6451 | 0.08
 | 3.7681 | 0.087381 | 4.2018 | 0.88784 | 0.05
Chart: Benzo(a)piren - Locația GJ3
 | 17.6335 | 0.092558 | 2.9963 | 1.2118 | 0.2
 | 3.5026 | 0.046987 | 2.6784 | 1.623 | 0.1
 | 1.7246 | 0.08354 | 4.1319 | 1.6089 | 0.18
Chart: Benzo(a)piren - Mediile concentrațiilor (toate campaniile)
| GJ1 | GJ2 | GJ3
media BaP | 2.8875 | 1.9459 | 2.5209

## Slide 9
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
 | PM10 | PM2,5 | PM2,5/PM10 | BaP | Nr.zi
GJ1 |  |  |  |  | 2
GJ2 |  |  |  |  | 2
GJ3 |  |  |  |  | 3
Propunere amplasare GJ-4
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Locația | PM2,5/PM10
GJ1 | 0.74
GJ2 | 0.74
GJ3 | 0.66
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | C V |  | media | Max
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max |  | 
GJ1 | 29.29 | 49.82 | 30.25 | 33.06 | 72.37 | 90.76 | 29.20 | 37.77 | 29.23 | 31.61 | 38.07 | 90.76
GJ2 | 20.83 | 28.08 | 38.89 | 40.85 | 80.89 | 105.71 | 33.67 | 41.67 | 29.14 | 31.34 | 40.68 | 105.71
GJ3 | 24.46 | 28.08 | 30.46 | 35.24 | 56.37 | 80.25 | 23.79 | 25.63 | 25.30 | 28.80 | 32.08 | 80.25
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | C V |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max
GJ1 | 17.84 | 21.74 | 25.57 | 28.89 | 54.86 | 70.74 | 20.05 | 27.72 | 23.76 | 25.63 | 28.24 | 70.74
GJ2 | 9.66 | 14.49 | 32.25 | 34.06 | 59.33 | 76.18 | 26.48 | 34.51 | 22.28 | 23.91 | 30.00 | 76.18
GJ3 | 12.68 | 18.12 | 22.01 | 26.54 | 33.69 | 56.70 | 18.39 | 20.29 | 19.20 | 22.46 | 21.20 | 56.70
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | CIV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media BaP | Max
GJ1 | 7.85 | 9.22 | 0.05 | 0.06 | 4.81 | 6.81 | 1.59 | 3.10 | 0.14 | 0.20 | 2.89 | 9.22
GJ2 | 2.45 | 3.77 | 0.12 | 0.20 | 4.17 | 5.43 | 2.86 | 3.06 | 0.11 | 0.21 | 1.95 | 5.43
GJ3 | 7.62 | 17.63 | 0.07 | 0.09 | 3.27 | 4.13 | 1.48 | 1.62 | 0.16 | 0.20 | 2.52 | 17.63

## Slide 10
GJ-3
T
FU
Stația automată de monitorizare a calității aerului, tip trafic
GJ-4 – RNMCA (figurile 5.3 și 5.4 alăturate)
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Propunere amplasare GJ-4
FU după redefinire, în prezent I
Sursa: Raport ICSI Februarie 2022

## Slide 11
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Analiză generală privind contribuția surselor
Chart: Analiza comparativă campanii POIM - rezultate RNMCA
| C I 08.12-17.12.2020 | C II 30.06-09.07.2021 | C III 02.11-11.11.2021 | C IV 21.02-02.03.2022 | C V 21.05-30.05.2022
media POIM (T) | 24.8591 | 33.2025 | 69.8767 | 28.8849 | 27.8885
media RNMCA GJ-1 (FU) | 20.9 | 13.8 | 46.47 | 14.51 | 16.21
Creștere locală trafic | 3.9591 | 19.4025 | 23.4067 | 14.3749 | 11.6785

## Slide 12
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Analiză detaliată privind contribuția surselor
Locația 1
Campanie | luna campanie | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 GJ-1 | Crestere FU | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 GJ-1 | Crestere FU | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 GJ-1 | Crestere FU
 |  | Locația 1 |  |  |  |  | Locația 2 |  |  |  |  | Locația 3 |  |  |  | 
CI | Decembrie | 08-09.12.2020 | TJ I 1a PM10 | 20.83 | 6.00 | 14.83 | 11-12.12.2020 | TJ I 2a PM10 | 23.55 | 25.35 | -1.80 | 14-15.12.2020 | TJ I 3a PM10 | 28.08 | 34.79 | -6.71
 |  | 09-10.12.2020 | TJ I 1b PM10 | 17.21 | 21.80 | -4.59 | 12-13.12.2020 | TJ I 2b PM10 | 28.08 | 21.62 | 6.46 | 15-16.12.2020 | TJ I 3b PM10 | 26.27 | 26.89 | -0.62
 |  | 10-11.12.2020 | TJ I 1c PM10 | 49.82 | 7.90 | 41.92 | 13-14.12.2020 | TJ I 2c PM10 | 10.87 | 11.54 | -0.67 | 16-17.12.2020 | TJ I 3c PM10 | 19.02 | 19.17 | -0.15
CII | Iulie | 03-04.07.2021 | TJ II 1a PM10 | 28.80 | 7.54 | 21.26 | 06-07.07.2021 | TJ II 2a PM10 | 39.13 | 11.17 | 27.96 | 30.06-01.07.2021 | TJ II 3a PM10 | 35.24 | 13.26 | 21.98
 |  | 04-05.07.2021 | TJ II 1b PM10 | 28.89 | 15.53 | 13.36 | 07-08.07.2021 | TJ II 2b PM10 | 40.85 | 18.99 | 21.86 | 01-02.07.2021 | TJ II 3b PM10 | 28.71 | 17.26 | 11.45
 |  | 05-06.07.2021 | TJ II 1c PM10 | 33.06 | 55.05 | -21.99 | 08-09.07.2021 | TJ II 2c PM10 | 36.68 | 17.99 | 18.69 | 02-03.07.2021 | TJ II 3c PM10 | 27.45 | 14.53 | 12.92
CIII | Noiembrie | 02 – 03.11.2021 | TJ III 1a PM10 | 44.20 | 43.70 | 0.50 | 05 – 06.11.2021 | TJ III 2a PM10 | 105.71 | 66.04 | 39.67 | 08– 09.11.2021 | TJ III 3a PM10 | 56.52 | 51.33 | 5.19
 |  | 03-04.11.2021 | TJ III 1b PM10 | 82.16 | 76.76 | 5.40 | 06 – 07.11.2021 | TJ III 2b PM10 | 63.04 | 52.23 | 10.81 | 09– 10.11.2021 | TJ III 3b PM10 | 32.34 | 13.08 | 19.26
 |  | 04 - 05.11.2021 | TJ III 1c PM10 | 90.76 |  |  | 07 – 08.11.2021 | TJ III 2c PM10 | 73.91 | 43.60 | 30.31 | 10 – 11.11.2021 | TJ III 3c PM10 | 80.25 | 16.44 | 63.81
CIV | Februarie | 21-22.02.2022 | TJ IV 1a PM10 | 37.77 | 23.98 | 13.79 | 24-25.02.2022 | TJ IV 2a PM10 | 35.78 | 11.54 | 24.24 | 27-28.02.2022 | TJ IV 3a PM10 | 23.64 | 10.17 | 13.47
 |  | 22-23.02.2022 | TJ IV 1b PM10 | 25.72 | 6.99 | 18.73 | 25-26.02.2022 | TJ IV 2b PM10 | 41.67 | 29.52 | 12.15 | 28.02-01.03.2022 | TJ IV 3b PM10 | 22.10 | 3.45 | 18.65
 |  | 23-24.02.2022 | TJ IV 1c PM10 | 24.09 | 14.90 | 9.19 | 26-27.02.2022 | TJ IV 2c PM10 | 23.55 | 17.81 | 5.74 | 01-02.03.2022 | TJ IV 3c PM10 | 25.63 | 12.26 | 13.37
CV | Mai | 21-22.05.2022 | TJ V 1a PM10 | 31.61 | 19.62 | 11.99 | 24-25.05.2022 | TJ V 2a PM10 | 29.26 | 12.08 | 17.18 | 27-28.05.2022 | TJ V 3a PM10 | 28.80 | 16.99 | 11.81
 |  | 22-23.05.2022 | TJ V 1b PM10 | 29.35 | 20.71 | 8.64 | 25-26.05.2022 | TJ V 2b PM10 | 31.34 | 22.26 | 9.08 | 28-29.05.2022 | TJ V 3b PM10 | 26.36 | 14.08 | 12.28
 |  | 23-24.05.2022 | TJ V 1c PM10 | 26.72 | 19.44 | 7.28 | 26-27.05.2022 | TJ V 2c PM10 | 26.81 | 10.90 | 15.91 | 29-30.05.2022 | TJ V 3c PM10 | 20.74 | 9.81 | 10.93
nr.zile |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 08-09.12.2020 | 09-10.12.2020 | 10-11.12.2020 | 03-04.07.2021 | 04-05.07.2021 | 05-06.07.2021 | 02 – 03.11.2021 | 03-04.11.2021 | 04 - 05.11.2021 | 21-22.02.2022 | 22-23.02.2022 | 23-24.02.2022 | 21-22.05.2022 | 22-23.05.2022 | 23-24.05.2022 | Decembrie | Iulie | Noiembrie | Februarie | Mai | CI | CII | CIII | CIV | CV
PM10 POIM | 20.8333 | 17.2101 | 49.8188 | 28.8043 | 28.8949 | 33.0616 | 44.2 | 82.16 | 90.76 | 37.7717 | 25.7246 | 24.0942 | 31.6123 | 29.3478 | 26.721
PM10 GJ-1 | 6 | 21.8 | 7.9 | 7.54 | 15.53 | 55.05 | 43.7 | 76.76 | 23.98 | 6.99 | 14.9 | 19.62 | 20.71 | 19.44
Crestere FU | 14.8333 | -4.5899 | 41.9188 | 21.2643 | 13.3649 | -21.9884 | 0.5 | 5.4 | 13.7917 | 18.7346 | 9.1942 | 11.9923 | 8.6378 | 7.281

## Slide 13
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 08-09.12.2020 | 09-10.12.2020 | 10-11.12.2020 | 03-04.07.2021 | 04-05.07.2021 | 05-06.07.2021 | 02 – 03.11.2021 | 03-04.11.2021 | 04 - 05.11.2021 | 21-22.02.2022 | 22-23.02.2022 | 23-24.02.2022 | 21-22.05.2022 | 22-23.05.2022 | 23-24.05.2022 | Decembrie | Iulie | Noiembrie | Februarie | Mai | CI | CII | CIII | CIV | CV
PM10 POIM | 28.0797 | 26.2681 | 19.0217 | 35.2355 | 28.7138 | 27.4457 | 56.52 | 32.34 | 80.25 | 23.6413 | 22.1014 | 25.6341 | 28.8043 | 26.3587 | 20.7428
PM10 GJ-1 | 34.79 | 26.89 | 19.17 | 13.26 | 17.26 | 14.53 | 51.33 | 13.08 | 16.44 | 10.17 | 3.45 | 12.26 | 16.99 | 14.08 | 9.81
Crestere FU | -6.7103 | -0.62188 | -0.14826 | 21.9755 | 11.4538 | 12.9157 | 5.19 | 19.26 | 63.81 | 13.4713 | 18.6514 | 13.3741 | 11.8143 | 12.2787 | 10.9328
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 08-09.12.2020 | 09-10.12.2020 | 10-11.12.2020 | 03-04.07.2021 | 04-05.07.2021 | 05-06.07.2021 | 02 – 03.11.2021 | 03-04.11.2021 | 04 - 05.11.2021 | 21-22.02.2022 | 22-23.02.2022 | 23-24.02.2022 | 21-22.05.2022 | 22-23.05.2022 | 23-24.05.2022 | Decembrie | Iulie | Noiembrie | Februarie | Mai | CI | CII | CIII | CIV | CV
PM10 POIM | 23.5507 | 28.0797 | 10.8696 | 39.1304 | 40.8514 | 36.6848 | 105.71 | 63.04 | 73.91 | 35.779 | 41.6667 | 23.5507 | 29.2572 | 31.3406 | 26.8116
PM10 GJ-1 | 25.35 | 21.62 | 11.54 | 11.17 | 18.99 | 17.99 | 66.04 | 52.23 | 43.6 | 11.54 | 29.52 | 17.81 | 12.08 | 22.26 | 10.9
Crestere FU | -1.7993 | 6.4597 | -0.67043 | 27.9604 | 21.8614 | 18.6948 | 39.67 | 10.81 | 30.31 | 24.239 | 12.1467 | 5.7407 | 17.1772 | 9.0806 | 15.9116
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Analiză detaliată privind contribuția surselor
Locația 2
Locația 3