## Slide 1
Proiect “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
REGIUNE | JUDEȚ | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA | GORJ | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Municipiul Târgu-Jiu) Instalare echipamente prelevare PM10
 | MEHEDINȚI | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) (Municipiul Drobeta-Turnu Severin) Instalare echipamente prelevare PM10
 | OLT | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Municipiul Slatina) Instalare echipamente prelevare PM10

## Slide 2
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
C I
C II
C III
C IV
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Reprezentarea grafică a valorilor zilnice separat pentru cele 4 campanii, pentru fiecare amplasament propus, pentru PM10 , PM2,5
Prezentarea tabelară a mediei valorilor zilnice pentru PM10 și a valorii maxime pentru fiecare campanie și fiecare amplasament propus, pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) și a valorii maxime zilnice pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) pentru PM2,5
Campaniile
Legendă
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Rezultatele determinărilor
BaP în mod similar cu PM2,5
UM: ng/m3

Concentrații maxime
Facultative – nu sunt prevăzute în proiect
Calendarul campaniilor (1 – 12 lunile anului)
Amplasamentele locațiilor
a
b
c
Codificarea locațiilor
C V
Perioada de iarnă (1 octombrie – 31 martie cf. L.104/2011)
Perioada de vară (1 aprilie – 30 septembrie cf. L.104/2011)

## Slide 3
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Parametrii statistici relevanți pentru cele mai mari concentrații:
PM10: concentrația medie și concentrația maximă zilnică
PM2,5: concentrația medie
BaP: concentrația medie
Pentru PM2,5 (dacă rezultatele analizelor nu coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru PM10 și PM2,5 (dacă rezultatele analizelor coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru BaP: se prezintă analiza
O analiză generală privind contribuția surselor, în care:
„media POIM„ reprezintă media rezultatelor obținute în toate campaniile pentru toate cele trei amplasamente; nu este prezentată pentru fiecare amplasament în parte
”media RNMCA„ este media determinărilor din zilele care corespund perioadei de prelevare din campaniile POIM
- Comentarii
- Propunere amplasament stație
O analiză detaliată privind contribuția surselor, pentru fiecare amplasament în parte, cu evidențierea numărului de zile cu „creșteri„ negative (neconcordanța dintre rezultate POIM și RNMCA).

## Slide 4
AMPLASARE PUNCTE DE PRELEVARE
Zona de evaluare a calității aerului OLT
OT1, OT2, OT3
Locația 2: Bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 155
Locația 3:
- Str. Arcului, nr. 3 (C1)
- Bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18
municipiul Slatina
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Calendarul
Campaniilor
CI, CII, CIII, CIV, CV
Locația 1: Strada Crişan nr. 11
Perioada de iarnă
(3 campanii)
Perioada de vară
(2 campanii)
Distribuția campaniilor pe anotimpuri
decembrie | martie | iunie | septembrie
ianuarie | aprilie | iulie | octombrie
februarie | mai | august | noiembrie

## Slide 5
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
Comentarii:
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația OT2;
Concentrațiile medii au valori apropiate pentru locația 1 și 3 (29,36 µg/m3, 29,52 µg/m3) dar și pentru locația OT2 (cu toate că ceva mai ridicată 33,83 µg/m3 );
Concentrația maximă pe 24 ore a fost determinată pentru locația OT2;
Chart: PM10 - Mediile concentrațiilor (toate campaniile) și valorile maxime pentru cele 3 locații (din toate campaniile)
| OT1 | OT2 | OT3
media | 29.3601 | 33.8279 | 29.5223
Max | 44.57 | 51.6304 | 46.7391
Chart: PM10 - Locația OT1
 | 21.1051 | 29.2572 | 32.25 | 31.7029 | 33.9674
 | 20.6522 | 28.7138 | 44.57 | 28.7138 | 36.8659
 | 14.5833 | 31.3406 | 22.64 | 25.0906 | 38.9493
Chart: PM10 - Locația OT1
 | 21.1051 | 29.2572 | 32.25 | 31.7029 | 33.9674
 | 20.6522 | 28.7138 | 44.57 | 28.7138 | 36.8659
 | 14.5833 | 31.3406 | 22.64 | 25.0906 | 38.9493
Chart: PM10 - Locația OT3
 | 29.3478 | 37.5906 | 26.99 | 14.4928 | 28.442
 | 31.3406 | 38.8587 | 33.33 | 20.3804 | 22.7355
 | 46.7391 | 40.2174 | 24.09 | 21.9203 | 26.3587

## Slide 6
Chart: CORELAȚIE DETERMINĂRI GRAVIMETRICE stația OT-2 (FU) RNMCA și campanii (T) POIM PM10
OT I (a, b, c), II (a, b, c), III (a, b, c), IV (a, b, c) | 29.2572 | 28.7138 | 31.3406 | 37.5906 | 38.8587 | 40.2174 | 44.4746 | 51.6304 | 40.4891 | 32.25 | 44.57 | 22.64 | 26.99 | 33.33 | 24.09 | 36.5 | 35.14 | 15.76 | 31.7029 | 28.7138 | 25.0906 | 47.4638 | 41.1232 | 21.1051 | 14.4928 | 20.3804 | 21.9203 | 33.9674 | 36.8659 | 38.9493 | 30.8877 | 26.5399 | 34.058 | 28.442 | 22.7355 | 26.3587
#REF! | 1
#REF! | 1
7
11
2
5

## Slide 7
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Comentarii:
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația OT2;
Concentrațiile medii au valori apropiate: 21,00 µg/m3, 21,60 µg/m3 pentru locațiile OT1 și OT3 ceea ce poate indica o bună reprezentativitate a locațiilor OT1 și OT2; circa 10% mai mare în OT2
Chart: PM2,5 - Locația OT1
 | 18.2971 | 14.4928 | 25.45 | 24.1848 | 24.7283
 | 17.663 | 12.8623 | 33.88 | 21.7391 | 27.5362
 | 12.6812 | 18.5688 | 17.3 | 18.2971 | 27.3551
Chart: PM2,5 - Locația OT2
 | 20.3804 | 26.721 | 23.73 | 30.4348 | 22.9167
 | 26.087 | 30.9783 | 27.72 | 27.8986 | 18.9312
 | 29.8913 | 19.9275 | 12.41 | 14.8551 | 24.6377
Chart: PM2,5 - Locația OT3
 | 25.9058 | 22.2826 | 20.2 | 9.6014 | 20.7428
 | 30.8877 | 22.7355 | 25.27 | 15.942 | 14.4022
 | 41.5761 | 24.5471 | 14.86 | 16.4855 | 18.5688
Chart: PM2,5 - Mediile concentrațiilor
| OT1 | OT2 | OT3
media | 21.0024 | 23.8346 | 21.6005

## Slide 8
Chart: CORELAȚIE DETERMINĂRI GRAVIMETRICE stația OT-2RNMCA și campanii POIM PM2,5
OT I (a, b, c), II (a, b, c), III (a, b, c), IV (a, b, c) | 14.4928 | 12.8623 | 18.5688 | 22.2826 | 22.7355 | 24.5471 | 26.721 | 30.9783 | 19.9275 | 25.45 | 33.88 | 17.3 | 20.2 | 25.27 | 14.86 | 23.73 | 27.72 | 12.41 | 24.1848 | 21.7391 | 18.2971 | 30.4348 | 27.8986 | 14.8551 | 9.6014 | 15.942 | 16.4855 | 24.7283 | 27.5362 | 27.3551 | 22.9167 | 18.9312 | 24.6377 | 20.7428 | 14.4022 | 18.5688
7
11
2
5

## Slide 9
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Comentarii:
În perioada de iarnă (lunile ianuarie, februarie, noiembrie) au fost determinate cele mai mari concentrații; sursă probabilă de emisii din încălzirea rezidențială – reflectată în nivelul de fond care face parte din concentrație locală determinată;
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația OT2;
Chart: Benzo(a)piren - Locația OT1
 | 2.1052 | 0.060153 | 1.91 | 1.8071 | 0.20609
 | 1.8783 | 0.090799 | 2.95 | 1.1426 | 0.33242
 | 2.3991 | 0.13225 | 0.64 | 1.2418 | 0.13952
Chart: Benzo(a)piren - Locația OT2
 | 2.9405 | 0.18756 | 1.98 | 2.0432 | 0.26272
 | 3.917 | 0.07209 | 1.89 | 1.6702 | 0.16489
 | 1.6846 | 0.1398 | 0.74 | 0.42086 | 0.11313
Chart: Benzo(a)piren - Locația OT3
 | 4.3309 | 0.071192 | 1.09 | 0.36355 | 0.078285
 | 1.9788 | 0.091332 | 0.69 | 0.85852 | 0.05262
 | 6.3724 | 0.11548 | 0.56 | 0.39231 | 0.10189
Chart: Benzo(a)piren - Mediile concentrațiilor (toate campaniile)
| OT1 | OT2 | OT3
media BaP | 1.1357 | 1.2151 | 1.1432

## Slide 10
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
 | PM10 | PM2,5 | PM2,5/PM10 | BaP
OT1 |  |  |  | 
OT2 |  |  |  | 
OT3 |  |  |  | 
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Propunere amplasare OT-3
Sursa: Raport ICSI Februarie 2022
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | C V |  | media | Max
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max |  | 
OT1 | 18.78 | 21.11 | 29.77 | 31.34 | 33.15 | 44.57 | 28.50 | 31.70 | 36.59 | 38.95 | 29.36 | 44.57
OT2 | 27.42 | 31.79 | 45.53 | 51.63 | 29.13 | 36.50 | 36.56 | 47.46 | 30.50 | 34.06 | 33.83 | 51.63
OT3 | 35.81 | 46.74 | 38.89 | 40.22 | 28.14 | 33.33 | 18.93 | 21.92 | 25.85 | 28.44 | 29.52 | 46.74
Locația | PM2,5/PM10
OT1 | 0.72
OT2 | 0.70
OT3 | 0.73
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | C V |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max
OT1 | 16.21 | 18.30 | 15.31 | 18.57 | 25.54 | 33.88 | 21.41 | 24.18 | 26.54 | 27.54 | 21.00 | 33.88
OT2 | 25.45 | 29.89 | 25.88 | 30.98 | 21.29 | 27.72 | 24.40 | 30.43 | 22.16 | 24.64 | 23.83 | 30.98
OT3 | 32.79 | 41.58 | 23.19 | 24.55 | 20.11 | 25.27 | 14.01 | 16.49 | 17.90 | 20.74 | 21.60 | 41.58
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media BaP | Max
OT1 | 2.13 | 2.40 | 0.09 | 0.13 | 1.83 | 2.95 | 1.40 | 1.81 | 1.14 | 2.95
OT2 | 2.85 | 3.92 | 0.13 | 0.19 | 1.54 | 1.98 | 1.38 | 2.04 | 1.22 | 3.92
OT3 | 4.23 | 6.37 | 0.09 | 0.12 | 0.78 | 1.09 | 0.54 | 0.86 | 1.14 | 6.37
OT-3

## Slide 11
OT-3
T
FU
Stația automată de monitorizare a calității aerului, tip trafic
OT-4 – RNMCA (figura 6.4 alăturată)
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Propunere amplasare OT-3
Sursa: Raport ICSI Februarie 2022
Creștere locală (I) = Nivel local (I) – Fond urban (FU)
I

## Slide 12
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Chart: Analiza comparativă campanii POIM - rezultate RNMCA PM10
| C I 13-22.01.2021 | C II 9-15.07.2021 | C III 11.-17.11.2022 | C IV 21.02-02.03.2022 | C V 11.05-20.05.2023
media POIM (T) | 27.3349 | 38.0636 | 30.1411 | 27.9992 | 30.9034
media RNMCA OT-2 (FU) | 0 | 34.72 | 22.32 | 19.57 | 22.18
Creștere locală trafic | 3.3436 | 7.8211 | 8.4292 | 8.7234
Chart: Analiza comparativă campanii POIM - rezultate RNMCA PM2,5
| C I 13-22.01.2021 | C II 9-15.07.2021 | C III 11.-17.11.2022 | C IV 21.02-02.03.2022 | C V 11.05-20.05.2023
media POIM (T) | 24.8188 | 21.4573 | 22.3133 | 19.9376 | 22.1458
media RNMCA OT-2 (FU) | 0 | 20.01 | 15.56 | 15.81 | 13.92
Creștere locală trafic | 1.4473 | 6.7533 | 4.1276 | 8.2258
PM10, µg/m3 |  |  |  | 
Perioade campanii POIM | media POIM (T) | media RNMCA OT-2 (FU) | Creștere locală trafic | Distribuție
C I 13-22.01.2021 | 27.33 | lipsă date |  | Perioada de iarnă
C II 9-15.07.2021 | 38.06 | 34.72 | 3.34 | Perioada de vară
C III 11.-17.11.2022 | 30.14 | 22.32 | 7.82 | Perioada de iarnă
C IV 21.02-02.03.2022 | 28.00 | 19.57 | 8.43 | Perioada de iarnă
C V 11.05-20.05.2023 | 30.90 | 22.18 | 8.72 | Perioada de vară
PM2.5, µg/m3 |  |  |  | 
Perioade campanii POIM | media POIM (T) | media RNMCA OT-2 (FU) | Creștere locală trafic | Distribuție
C I 13-22.01.2021 | 24.82 | lipsă date |  | Perioada de iarnă
C II 9-15.07.2021 | 21.46 | 20.01 | 1.45 | Perioada de vară
C III 11.-17.11.2022 | 22.31 | 15.56 | 6.75 | Perioada de iarnă
C IV 21.02-02.03.2022 | 19.94 | 15.81 | 4.13 | Perioada de iarnă
C V 11.05-20.05.2023 | 22.15 | 13.92 | 8.23 | Perioada de vară
Analiză generală privind contribuția surselor

## Slide 13
Analiză detaliată privind contribuția surselor
Locația 1
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU) pentru PM10
Campanie | luna campanie | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 OT-2 | Crestere T | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 OT-2 | Crestere T | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 OT-2 | Crestere T
 |  | Locația 1 |  |  |  |  | Locația 2 |  |  |  |  | Locația 3 |  |  |  | 
CI | Ianuarie | 13-14.01.2021 | OT I 1a PM10 | 21.11 |  |  | 16-17.01.2021 | OT I 2a PM10 | 22.28 |  |  | 19-20.01.2021 | OT I 3a PM10 | 29.35 |  | 
 |  | 14-15.01.2021 | OT I 1b PM10 | 20.65 |  |  | 17-18.01.2021 | OT I 2b PM10 | 28.17 |  |  | 20-21.01.2021 | OT I 3b PM10 | 31.34 |  | 
 |  | 15-16.01.2021 | OT I 1c PM10 | 14.58 |  |  | 18-19.01.2021 | OT I 2c PM10 | 31.79 |  |  | 21-22.01.2021 | OT I 3c PM10 | 46.74 |  | 
CII | Iulie | 09-10.07.2021 | OT II 1a PM10 | 29.26 | 25.29 | 3.97 | 15-16.07.2021 | OT II 2a PM10 | 44.47 | 45.81 | -1.34 | 12-13.07.2021 | OT II 3a PM10 | 37.59 | 45.81 | -8.22
 |  | 10-11.07.2021 | OT II 1b PM10 | 28.71 | 17.74 | 10.97 | 16-17.07.2021 | OT II 2b PM10 | 51.63 | 49.52 | 2.11 | 13-14.07.2021 | OT II 3b PM10 | 38.86 | 49.52 | -10.66
 |  | 11-12.07.2021 | OT II 1c PM10 | 31.34 | 28.74 | 2.60 | 17-18.07.2021 | OT II 2c PM10 | 40.49 | 41.21 | -0.72 | 14-15.07.2021 | OT II 3c PM10 | 40.22 | 41.21 | -0.99
CIII | Noiembrie | 11 – 12.11.2021 | OT III 1a PM10 | 32.25 | 31.34 | 0.91 | 17 – 18.11.2021 | OT III 2a PM10 | 36.50 | 23.99 | 12.51 | 14 – 15.11.2021 | OT III 3a PM10 | 21.38 | 18.3 | 3.08
 |  | 12 – 13.11.2021 | OT III 1b PM10 | 44.57 | 30.45 | 14.12 | 18 – 19.11.2021 | OT III 2b PM10 | 35.14 | 20.57 | 14.57 | 15 – 16.11.2021 | OT III 3b PM10 | 15.50 | 21.38 | -5.88
 |  | 13 – 14.11.2021 | OT III 1c PM10 | 22.64 | 18.3 |  | 19 – 20.11.2021 | OT III 2c PM10 | 15.76 | 9.1 | 6.66 | 16 – 17.11.2021 | OT III 3c PM10 | 17.65 | 15.5 | 2.15
CIV | Februarie | 21-22.02.2022 | OT IV 1a PM10 | 31.70 | 29.15 | 2.55 | 24-25.02.2022 | OT IV 2a PM10 | 47.46 | 16.11 | 31.35 | 27-28.02.2022 | OT IV 3a PM10 | 14.49 | 8.88 | 5.61
 |  | 22-23.02.2022 | OT IV 1b PM10 | 28.71 | 22.82 | 5.89 | 25-26.02.2022 | OT IV 2b PM10 | 41.12 | 26.83 | 14.29 | 28.02-01.03.2022 | OT IV 3b PM10 | 20.38 | 12.58 | 7.80
 |  | 23-24.02.2022 | OT IV 1c PM10 | 25.09 | 17.64 | 7.45 | 26-27.02.2022 | OT IV 2c PM10 | 21.11 | 25.35 | -4.24 | 01-02.03.2022 | OT IV 3c PM10 | 21.92 | 17 | 4.92
CV | Mai | 11-12.05.2022 | OT V 1a PM10 | 33.97 | 17.6 | 16.37 | 14-15.05.2022 | OT V 2a PM10 | 30.89 | 24.23 | 6.66 | 17-18.05.2022 | OT V 3a PM10 | 28.44 | 30.51 | -2.07
 |  | 12-13.05.2022 | OT V 1b PM10 | 36.87 | 24.99 | 11.88 | 15-16.05.2022 | OT V 2b PM10 | 26.54 | 18.44 | 8.10 | 18-19.05.2022 | OT V 3b PM10 | 22.74 | 17.34 | 5.40
 |  | 13-14.05.2022 | OT V 1c PM10 | 38.95 | 26.18 | 12.77 | 16-17.05.2022 | OT V 2c PM10 | 34.06 | 24.49 | 9.57 | 19-20.05.2022 | OT V 3c PM10 | 26.36 | 15.87 | 10.49
nr.zile |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 13-14.01.2021 | 14-15.01.2021 | 15-16.01.2021 | 09-10.07.2021 | 10-11.07.2021 | 11-12.07.2021 | 11 – 12.11.2021 | 12 – 13.11.2021 | 13 – 14.11.2021 | 21-22.02.2022 | 22-23.02.2022 | 23-24.02.2022 | 11-12.05.2022 | 12-13.05.2022 | 13-14.05.2022 | Ianuarie | Iulie | Noiembrie | Februarie | Mai | CI | CII | CIII | CIV | CV
PM10 POIM | 21.1051 | 20.6522 | 14.5833 | 29.2572 | 28.7138 | 31.3406 | 32.25 | 44.57 | 22.64 | 31.7029 | 28.7138 | 25.0906 | 33.9674 | 36.8659 | 38.9493
PM10 OT-2 | 25.29 | 17.74 | 28.74 | 31.34 | 30.45 | 18.3 | 29.15 | 22.82 | 17.64 | 17.6 | 24.99 | 26.18
Crestere T | 3.9672 | 10.9738 | 2.6006 | 0.91 | 14.12 | 2.5529 | 5.8938 | 7.4506 | 16.3674 | 11.8759 | 12.7693

## Slide 14
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 13-14.01.2021 | 14-15.01.2021 | 15-16.01.2021 | 09-10.07.2021 | 10-11.07.2021 | 11-12.07.2021 | 11 – 12.11.2021 | 12 – 13.11.2021 | 13 – 14.11.2021 | 21-22.02.2022 | 22-23.02.2022 | 23-24.02.2022 | 11-12.05.2022 | 12-13.05.2022 | 13-14.05.2022 | Ianuarie | Iulie | Noiembrie | Februarie | Mai | CI | CII | CIII | CIV | CV
PM10 POIM | 22.2826 | 28.1703 | 31.7935 | 44.4746 | 51.6304 | 40.4891 | 36.5 | 35.14 | 15.76 | 47.4638 | 41.1232 | 21.1051 | 30.8877 | 26.5399 | 34.058
PM10 OT-2 | 45.81 | 49.52 | 41.21 | 23.99 | 20.57 | 9.1 | 16.11 | 26.83 | 25.35 | 24.23 | 18.44 | 24.49
Crestere T | -1.3354 | 2.1104 | -0.72087 | 12.51 | 14.57 | 6.66 | 31.3538 | 14.2932 | -4.2449 | 6.6577 | 8.0999 | 9.568
Analiză detaliată privind contribuția surselor
Locația 2
Locația 3
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU) pentru PM10
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 13-14.01.2021 | 14-15.01.2021 | 15-16.01.2021 | 09-10.07.2021 | 10-11.07.2021 | 11-12.07.2021 | 11 – 12.11.2021 | 12 – 13.11.2021 | 13 – 14.11.2021 | 21-22.02.2022 | 22-23.02.2022 | 23-24.02.2022 | 11-12.05.2022 | 12-13.05.2022 | 13-14.05.2022 | Ianuarie | Iulie | Noiembrie | Februarie | Mai | CI | CII | CIII | CIV | CV
PM10 POIM | 29.3478 | 31.3406 | 46.7391 | 37.5906 | 38.8587 | 40.2174 | 21.38 | 15.5 | 17.65 | 14.4928 | 20.3804 | 21.9203 | 28.442 | 22.7355 | 26.3587
PM10 OT-2 | 45.81 | 49.52 | 41.21 | 18.3 | 21.38 | 15.5 | 8.88 | 12.58 | 17 | 30.51 | 17.34 | 15.87
Crestere T | -8.2194 | -10.6613 | -0.99261 | 3.08 | -5.88 | 2.15 | 5.6128 | 7.8004 | 4.9203 | -2.068 | 5.3955 | 10.4887