## Slide 1
Proiect “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
REGIUNE | JUDEȚ | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA CENTRU | ALBA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Localitate stabilită prin activitatea A1.1.3) Instalare echipamente prelevare PM10
 | BRAȘOV | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Localitate stabilită prin activitatea A1.1.3) Instalare echipamente prelevare PM10
 | HARGHITA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Localitate stabilită prin activitatea A1.1.3) Instalare echipamente prelevare PM10
 | SIBIU | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Municipiul Sibiu) Instalare echipamente prelevare PM10

## Slide 2
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
C I
C II
C III
C IV
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Reprezentarea grafică a valorilor zilnice separat pentru cele 4 campanii, pentru fiecare amplasament propus, pentru PM10 , PM2,5
Prezentarea tabelară a mediei valorilor zilnice pentru PM10 și a valorii maxime pentru fiecare campanie și fiecare amplasament propus, pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) și a valorii maxime zilnice pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) pentru PM2,5
Campaniile
Legendă
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Rezultatele determinărilor
BaP în mod similar cu PM2,5
UM: ng/m3

Concentrații maxime
Facultative – nu sunt prevăzute în proiect
Calendarul campaniilor (1 – 12 lunile anului)
C V
Amplasamentele locațiilor
a
b
c
Codificarea locațiilor
FU – fond urban
T - trafic
Perioada de iarnă (1 octombrie – 31 martie cf. L.104/2011)
Perioada de vară (1 aprilie – 30 septembrie cf. L.104/2011)

## Slide 3
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Parametrii statistici relevanți pentru cele mai mari concentrații:
PM10: concentrația medie și concentrația maximă zilnică
PM2,5: concentrația medie
BaP: concentrația medie
Pentru PM2,5 (dacă rezultatele analizelor nu coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru PM10 și PM2,5 (dacă rezultatele analizelor coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru BaP: se prezintă analiza
O analiză generală privind contribuția surselor, în care:
„media POIM„ reprezintă media rezultatelor obținute în toate campaniile pentru toate cele trei amplasamente; nu este prezentată pentru fiecare amplasament în parte
”media RNMCA„ este media determinărilor din zilele care corespund perioadei de prelevare din campaniile POIM
Sibiu, Calea Dumbrăvii
- Comentarii
- Propunere amplasament stație
O analiză detaliată privind contribuția surselor, pentru fiecare amplasament în parte; „Nr.zi” reprezintă numărul de zile cu „creșteri„ negative (neconcordanța dintre rezultate POIM și RNMCA)

## Slide 4
Locația 2:
Bd. Mihai Viteazul nr. 14
Locația 3:
Bd. Corneliu Coposu nr. 2
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Calendarul
Campaniilor
CI, CII, CIII, CIV
Locația 1:
Bd. General Vasile Milea nr. 1
Perioada de iarnă
(3 campanii)
Perioada de vară
(2 campanii)
Distribuția campaniilor pe anotimpuri
decembrie | martie | iunie | septembrie
ianuarie | aprilie | iulie | octombrie
februarie | mai | august | noiembrie
AMPLASARE PUNCTE DE PRELEVARE campanii POIM
Zona de evaluare a calității aerului SIBIU
SB1, SB2, SB3

## Slide 5
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
Comentarii:
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația SB2;
Concentrațiile medii au valori apropiate; mai ales pentru locațiile apropiate 1 și 3 (23,38 µg/m3, 23,06 µg/m3) dar și pentru locația SB2 (cu toate că puțin mai ridicată 26,99 µg/m3 );
Concentrația maximă pe 24 ore a fost determinată pentru locația SB2;
Chart: PM10 - Locația SB1
 | 17.2101 | 21.1957 | 25.4529 | 21.8297
 | 36.1413 | 17.4819 | 21.1051 | 19.1123
 | 23.3696 | 19.837 | 33.5145 | 24.3659
Chart: PM10 - Locația SB2
 | 32.971 | 24.5471 | 27.9891 | 22.5543
 | 22.5543 | 26.1775 | 22.5543 | 23.279
 | 45.3804 | 23.0978 | 32.6087 | 20.1993
Chart: PM10 - Locația SB3
 | 19.6558 | 29.2572 | 30.6159 | 30.7065
 | 17.029 | 8.6957 | 24.0942 | 34.058
 | 10.8696 | 11.5942 | 29.8007 | 30.3442
Chart: PM10 - Mediile concentrațiilor (toate campaniile) și valorile maxime pentru cele 3 locații (din toate campaniile)
| SB1 | SB2 | SB3
media | 23.3847 | 26.9928 | 23.0601
Max | 36.1413 | 45.3804 | 34.058

## Slide 6
Chart: CORELAȚIE DETERMINĂRI GRAVIMETRICE SB-1 RNMCA (FU) ȘI POIM (T) PM10
SB I (a,b,c), II (a,b,c), III (a, b,c), IV (a, b,c) | 17.2101 | 36.1413 | 23.3696 | 32.971 | 22.5543 | 45.3804 | 19.6558 | 17.029 | 10.8696 | 21.1957 | 17.4819 | 19.837 | 24.5471 | 26.1775 | 23.0978 | 29.2572 | 8.6957 | 11.5942 | 25.4529 | 21.1051 | 33.5145 | 27.9891 | 22.5543 | 32.6087 | 30.6159 | 24.0942 | 29.8007 | 21.8297 | 19.1123 | 24.3659 | 22.5543 | 23.279 | 20.1993 | 30.7065 | 34.058 | 30.3442
2
3
6
9

## Slide 7
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Chart: PM2,5 - Locația SB1
 | 12.6812 | 9.9638 | 20.9239 | 16.6667
 | 29.3478 | 8.8768 | 17.8442 | 14.9457
 | 19.7464 | 9.692 | 24.6377 | 18.75
Chart: PM2,5 - Locația SB2
 | 27.3551 | 12.5906 | 21.4674 | 17.7536
 | 17.029 | 15.0362 | 18.3877 | 17.9348
 | 36.3225 | 10.2355 | 25.5435 | 10.5072
Chart: PM2,5 - Locația SB3
 | 13.3152 | 11.5942 | 24.0036 | 20.6522
 | 10.4167 | 4.1667 | 20.0181 | 23.4601
 | 7.8804 | 5.7971 | 23.3696 | 20.0181
Chart: PM2,5 - Mediile concentrațiilor
| SB1 | SB2 | SB3
media | 17.0063 | 19.1803 | 15.391
Comentarii:
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația SB2;
Concentrațiile medii au valori diferite (nu se păstrează similitudinea cu PM10: pentru PM10 reprezentativitatea este mai evidentă pentru locațiile 1 și 3; pentru PM2,5 valorile diferă cu 10% - circa 2 µg/m3);
Concentrația maximă pe 24 ore a fost determinată pentru locația SB2.

## Slide 8
Chart: CORELAȚIE DETERMINĂRI GRAVIMETRICE SB-1 RNMCA (FU) ȘI POIM (T) PM2,5
SB II (a,b,c), III (a, b,c), IV (a, b,c) | 12.6812 | 29.3478 | 19.7464 | 27.3551 | 17.029 | 36.3225 | 13.3152 | 10.4167 | 7.8804 | 9.9638 | 8.8768 | 9.692 | 12.5906 | 15.0362 | 10.2355 | 11.5942 | 4.1667 | 5.7971 | 20.9239 | 17.8442 | 24.6377 | 21.4674 | 18.3877 | 25.5435 | 24.0036 | 20.0181 | 23.3696 | 16.6667 | 14.9457 | 18.75 | 17.7536 | 17.9348 | 10.5072 | 20.6522 | 23.4601 | 20.0181
2
3
6
9

## Slide 9
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Comentarii:
În perioada de iarnă (lunile februarie și martie) au fost determinate cele mai mari concentrații; sursă probabilă de emisii din încălzirea rezidențială – reflectată în nivelul de fond care face parte din concentrație locală determinată;
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația SB1, ce circa 3 ori mai ridicată față de cele determinate ăn locațiile SB2 și SB3.
Chart: Benzo(a)piren - Locația SB1
| 1 | 2 | 3 | 4
 | 5.22 | 0.25 | 0.61 | 0.06
 | 3.01 | 0.15 | 0.97 | 0.07
Chart: Benzo(a)piren - Locația SB2
| 1 | 2 | 3 | 4
 | 0.3 | 0.24 | 0.5 | 0.05
 | 0.56 | 0.15 | 0.54 | 0.06
 | 0.35 | 0.14 | 1.74 | 0.03
Chart: Benzo(a)piren - Locația SB2
 | 0.47 | 0.19 | 0.9 | 0.03
 | 0.55 | 0.1 | 0.54 | 0.04
 | 0.55 | 0.12 | 0.8 | 0.04
Chart: Benzo(a)piren - Mediile concentrațiilor (toate campaniile)
| SB1 | SB2 | SB3
media BaP | 0.995 | 0.38833 | 0.36083

## Slide 10
SB-5
T
FU
Stația automată de monitorizare a calității aerului, tip trafic
SB-5 – RNMCA (figura 3.3 alăturată)
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Propunere amplasare SB-5
Sursa: Raport ICSI Iulie 2022
Creștere locală (I) = Nivel local (I) – Fond urban (FU)
I
... dar nu pe spațiu verde!

## Slide 11
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Chart: Analiza comparativă campanii POIM (T municipiul Sibiu) - rezultate RNMCA (FU municipiul Sibiu)
| C I 04.02 - 13.02.2021 | C II 10.09- 19.09.2021 | C III 03.03 - 12.03.2022 | C IV 21.06 - 30.06.2022
media POIM (T) | 25.0201 | 20.2093 | 27.5262 | 25.161
media RNMCA SB-1 (FU) | 15.85 | 22.87 | 18.81 | 13.91
Creștere locală trafic | 9.1701 | -2.6607 | 8.7162 | 11.251
Chart: Analiza comparativă campanii POIM (T municipiul Sibiu) - rezultate RNMCA (FU municipiul Sibiu)
| C I 04.02 - 13.02.2021 | C II 10.09- 19.09.2021 | C III 03.03 - 12.03.2022 | C IV 21.06 - 30.06.2022
media POIM (T) | 19.3438 | 9.7725 | 21.7995 | 17.8543
media RNMCA SB-1 (FU) | 0 | 10.22 | 13.96 | 6.3
Creștere locală trafic | -0.44746 | 7.8395 | 11.5543
Analiză generală privind contribuția surselor

## Slide 12
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Analiză detaliată privind contribuția surselor pentru PM10
Locația 1
Campanie | luna campanie | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM T | PM10 SB-1 FU | Crestere T | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM T | PM10 SB-1 FU | Crestere T | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM T | PM10 SB-1 FU | Crestere T
 |  | Locația 1 |  |  |  |  | Locația 2 |  |  |  |  | Locația 3 |  |  |  | 
CI | Februarie | 04-05.02.2021 | Sb I 1a PM10 | 17.21 | 7.27 | 9.94 | 07-08.02.2021 | Sb I 2a PM10 | 32.97 | 21.80 | 11.17 | 07-08.06.2021 | BT I 3a PM10 | 27.45 | 2.36 | 25.09
 |  | 05-06.02.2021 | Sb I 1b PM10 | 36.14 | 23.62 | 12.52 | 08-09.02.2021 | Sb I 2b PM10 | 22.55 | 8.18 | 14.37 | 08-09.06.2021 | BT I 3b PM10 | 28.62 | 6.90 | 21.72
 |  | 06-07.02.2021 | Sb I 1c PM10 | 23.37 | 32.52 | -9.15 | 09-10.02.2021 | Sb I 2c PM10 | 45.38 | 8.90 | 36.48 | 09-10.06.2021 | BT I 3c PM10 | 28.17 | 31.07 | -2.90
CII | Septembrie | 10-11.09.2021 | Sb II 1a PM10 | 21.20 | 21.98 | -0.78 | 13-14.09.2021 | Sb II 2a PM10 | 24.55 | 29.98 | -5.43 | 16-17.09.2021 | Sb II 3a PM10 | 29.26 | 24.71 | 4.55
 |  | 11-12.09.2021 | Sb II 1b PM10 | 17.48 | 20.53 | -3.05 | 14-15.09.2021 | Sb II 2b PM10 | 26.18 | 21.80 | 4.38 | 17-18.09.2021 | Sb II 3b PM10 | 8.70 | 7.45 | 1.25
 |  | 12-13.09.2021 | Sb II 1c PM10 | 19.84 | 24.71 | -4.87 | 15-16.09.2021 | Sb II 2c PM10 | 23.10 | 30.34 | -7.24 | 18-19.09.2021 | Sb II 3c PM10 | 11.59 | 8.36 | 3.23
CIII | Martie | 03-04.03.2022 | Sb III 1a PM10 | 25.45 | 14.90 | 10.55 | 06-07.03.2022 | Sb III 2a PM10 | 27.99 | 19.26 | 8.73 | 09-10.03.2022 | Sb III 3a PM10 | 30.62 | 22.89 | 7.73
 |  | 04-05.03.2022 | Sb III 1b PM10 | 21.11 | 17.80 | 3.31 | 07-08.03.2022 | Sb III 2b PM10 | 22.55 | 15.44 | 7.11 | 10-11.03.2022 | Sb III 3b PM10 | 24.09 | 14.90 | 9.19
 |  | 05-06.03.2022 | Sb III 1c PM10 | 33.51 | 26.89 | 6.62 | 08-09.03.2022 | Sb III 2c PM10 | 32.61 | 24.16 | 8.45 | 11-12.03.2022 | Sb III 3c PM10 | 29.80 | 13.08 | 16.72
CIV | Iunie | 21-22.06.2022 | Sb IV 1a PM10 | 21.83 | 25.98 | -4.15 | 24-25.06.2022 | Sb IV 2a PM10 | 22.55 | 6.54 | 16.01 | 27-28.06.2022 | Sb IV 3a PM10 | 30.71 | 13.44 | 17.27
 |  | 22-23.06.2022 | Sb IV 1b PM10 | 19.11 | 11.81 | 7.30 | 25-26.06.2022 | Sb IV 2b PM10 | 23.28 | 16.35 | 6.93 | 28-29.06.2022 | Sb IV 3b PM10 | 34.06 | 12.90 | 21.16
 |  | 23-24.06.2022 | Sb IV 1c PM10 | 24.37 | 5.81 | 18.56 | 26-27.06.2022 | Sb IV 2c PM10 | 20.20 | 16.53 | 3.67 | 29-30.06.2022 | Sb IV 3c PM10 | 30.34 | 15.81 | 14.53
nr.zile |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 04-05.02.2021 | 05-06.02.2021 | 06-07.02.2021 | 10-11.09.2021 | 11-12.09.2021 | 12-13.09.2021 | 03-04.03.2022 | 04-05.03.2022 | 05-06.03.2022 | 21-22.06.2022 | 22-23.06.2022 | 23-24.06.2022 | Februarie | Septembrie | Martie | Iunie | CI | CII | CIII | CIV
PM10 POIM T | 17.2101 | 36.1413 | 23.3696 | 21.1957 | 17.4819 | 19.837 | 25.4529 | 21.1051 | 33.5145 | 21.8297 | 19.1123 | 24.3659
PM10 SB-1 FU | 7.27 | 23.62 | 32.52 | 21.98 | 20.53 | 24.71 | 14.9 | 17.8 | 26.89 | 25.98 | 11.81 | 5.81
Crestere T | 9.9401 | 12.5213 | -9.1504 | -0.78435 | -3.0481 | -4.873 | 10.5529 | 3.3051 | 6.6245 | -4.1503 | 7.3023 | 18.5559

## Slide 13
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 04-05.02.2021 | 05-06.02.2021 | 06-07.02.2021 | 10-11.09.2021 | 11-12.09.2021 | 12-13.09.2021 | 03-04.03.2022 | 04-05.03.2022 | 05-06.03.2022 | 21-22.06.2022 | 22-23.06.2022 | 23-24.06.2022 | Februarie | Septembrie | Martie | Iunie | CI | CII | CIII | CIV
PM10 POIM T | 32.971 | 22.5543 | 45.3804 | 24.5471 | 26.1775 | 23.0978 | 27.9891 | 22.5543 | 32.6087 | 22.5543 | 23.279 | 20.1993
PM10 SB-1 FU | 21.8 | 8.18 | 8.9 | 29.98 | 21.8 | 30.34 | 19.26 | 15.44 | 24.16 | 6.54 | 16.35 | 16.53
Crestere T | 11.171 | 14.3743 | 36.4804 | -5.4329 | 4.3775 | -7.2422 | 8.7291 | 7.1143 | 8.4487 | 16.0143 | 6.929 | 3.6693
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Locația 2
Locația 3
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 04-05.02.2021 | 05-06.02.2021 | 06-07.02.2021 | 10-11.09.2021 | 11-12.09.2021 | 12-13.09.2021 | 03-04.03.2022 | 04-05.03.2022 | 05-06.03.2022 | 21-22.06.2022 | 22-23.06.2022 | 23-24.06.2022 | Februarie | Septembrie | Martie | Iunie | CI | CII | CIII | CIV
PM10 POIM T | 27.4457 | 28.6232 | 28.1703 | 29.2572 | 8.6957 | 11.5942 | 30.6159 | 24.0942 | 29.8007 | 30.7065 | 34.058 | 30.3442
PM10 SB-1 FU | 2.36 | 6.9 | 31.07 | 24.71 | 7.45 | 8.36 | 22.89 | 14.9 | 13.08 | 13.44 | 12.9 | 15.81
Crestere T | 25.0857 | 21.7232 | -2.8997 | 4.5472 | 1.2457 | 3.2342 | 7.7259 | 9.1942 | 16.7207 | 17.2665 | 21.158 | 14.5342
Analiză detaliată privind contribuția surselor pentru PM10

## Slide 14
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Locația 1
Campanie | luna campanie | Interval mediere | Cod proba | PM2.5 POIM T | PM2.5 SB-1 FU | Crestere T | Interval mediere | Cod proba | PM2.5 POIM T | PM2.5 SB-1 FU | Crestere T | Interval mediere | Cod proba | PM2.5 POIM T | PM2.5 SB-1 FU | Crestere T
 |  | Locația 1 |  |  |  |  | Locația 2 |  |  |  |  | Locația 3 |  |  |  | 
CI | Februarie | 04-05.02.2021 | Sb I 1a PM2.5 | 12.68 |  |  | 07-08.02.2021 | Sb I 2a PM2.5 | 27.36 |  |  | 10-11.02.2021 | Sb I 3a PM2.5 | 13.32 |  | 
 |  | 05-06.02.2021 | Sb I 1b PM2.5 | 29.35 |  |  | 08-09.02.2021 | Sb I 2b PM2.5 | 17.03 |  |  | 11-12.02.2021 | Sb I 3b PM2.5 | 10.42 |  | 
 |  | 06-07.02.2021 | Sb I 1c PM2.5 | 19.75 |  |  | 09-10.02.2021 | Sb I 2c PM2.5 | 36.32 |  |  | 12-13.02.2021 | Sb I 3c PM2.5 | 7.88 |  | 
CII | Septembrie | 10-11.09.2021 | Sb II 1a PM2.5 | 9.96 | 11.03 | -1.07 | 13-14.09.2021 | Sb II 2a PM2.5 | 12.59 | 12.76 | -0.17 | 16-17.09.2021 | Sb II 3a PM2.5 | 11.59 | 11.54 | 0.05
 |  | 11-12.09.2021 | Sb II 1b PM2.5 | 8.88 | 9.13 | -0.25 | 14-15.09.2021 | Sb II 2b PM2.5 | 15.04 | 13.61 | 1.43 | 17-18.09.2021 | Sb II 3b PM2.5 | 4.17 | 12.40 | -8.23
 |  | 12-13.09.2021 | Sb II 1c PM2.5 | 9.69 | 8.44 | 1.25 | 15-16.09.2021 | Sb II 2c PM2.5 | 10.24 | 8.10 | 2.14 | 18-19.09.2021 | Sb II 3c PM2.5 | 5.80 | 5.00 | 0.80
CIII | Martie | 03-04.03.2022 | Sb III 1a PM2.5 | 20.92 | 10.68 | 10.24 | 06-07.03.2022 | Sb III 2a PM2.5 | 21.47 | 14.64 | 6.83 | 09-10.03.2022 | Sb III 3a PM2.5 | 24.00 | 14.30 | 9.70
 |  | 04-05.03.2022 | Sb III 1b PM2.5 | 17.84 | 16.19 | 1.65 | 07-08.03.2022 | Sb III 2b PM2.5 | 18.39 | 13.96 | 4.43 | 10-11.03.2022 | Sb III 3b PM2.5 | 20.02 | 11.20 | 8.82
 |  | 05-06.03.2022 | Sb III 1c PM2.5 | 24.64 | 17.41 | 7.23 | 08-09.03.2022 | Sb III 2c PM2.5 | 25.54 | 18.95 | 6.59 | 11-12.03.2022 | Sb III 3c PM2.5 | 23.37 | 8.27 | 15.10
CIV | Iunie | 21-22.06.2022 | Sb IV 1a PM2.5 | 16.67 | 5.00 | 11.67 | 24-25.06.2022 | Sb IV 2a PM2.5 | 17.75 | 3.62 | 14.13 | 27-28.06.2022 | Sb IV 3a PM2.5 | 20.65 | 8.79 | 11.86
 |  | 22-23.06.2022 | Sb IV 1b PM2.5 | 14.95 | 2.24 | 12.71 | 25-26.06.2022 | Sb IV 2b PM2.5 | 17.93 | 3.79 | 14.14 | 28-29.06.2022 | Sb IV 3b PM2.5 | 23.46 | 8.79 | 14.67
 |  | 23-24.06.2022 | Sb IV 1c PM2.5 | 18.75 | 4.13 | 14.62 | 26-27.06.2022 | Sb IV 2c PM2.5 | 10.51 | 8.44 | 2.07 | 29-30.06.2022 | Sb IV 3c PM2.5 | 20.02 | 11.89 | 8.13
nr.zile |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 04-05.02.2021 | 05-06.02.2021 | 06-07.02.2021 | 10-11.09.2021 | 11-12.09.2021 | 12-13.09.2021 | 03-04.03.2022 | 04-05.03.2022 | 05-06.03.2022 | 21-22.06.2022 | 22-23.06.2022 | 23-24.06.2022 | Februarie | Septembrie | Martie | Iunie | CI | CII | CIII | CIV
PM2.5 POIM T | 12.6812 | 29.3478 | 19.7464 | 9.9638 | 8.8768 | 9.692 | 20.9239 | 17.8442 | 24.6377 | 16.6667 | 14.9457 | 18.75
PM2.5 SB-1 FU | 11.03 | 9.13 | 8.44 | 10.68 | 16.19 | 17.41 | 5 | 2.24 | 4.13
Crestere T | -1.0662 | -0.25319 | 1.252 | 10.2439 | 1.6542 | 7.2277 | 11.6667 | 12.7057 | 14.62
Analiză detaliată privind contribuția surselor pentru PM2,5

## Slide 15
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 04-05.02.2021 | 05-06.02.2021 | 06-07.02.2021 | 10-11.09.2021 | 11-12.09.2021 | 12-13.09.2021 | 03-04.03.2022 | 04-05.03.2022 | 05-06.03.2022 | 21-22.06.2022 | 22-23.06.2022 | 23-24.06.2022 | Februarie | Septembrie | Martie | Iunie | CI | CII | CIII | CIV
PM2.5 POIM T | 27.3551 | 17.029 | 36.3225 | 12.5906 | 15.0362 | 10.2355 | 21.4674 | 18.3877 | 25.5435 | 17.7536 | 17.9348 | 10.5072
PM2.5 SB-1 FU | 12.76 | 13.61 | 8.1 | 14.64 | 13.96 | 18.95 | 3.62 | 3.79 | 8.44
Crestere T | -0.16942 | 1.4262 | 2.1355 | 6.8274 | 4.4277 | 6.5935 | 14.1336 | 14.1448 | 2.0672
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Locația 2
Locația 3
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 04-05.02.2021 | 05-06.02.2021 | 06-07.02.2021 | 10-11.09.2021 | 11-12.09.2021 | 12-13.09.2021 | 03-04.03.2022 | 04-05.03.2022 | 05-06.03.2022 | 21-22.06.2022 | 22-23.06.2022 | 23-24.06.2022 | Februarie | Septembrie | Martie | Iunie | CI | CII | CIII | CIV
PM2.5 POIM T | 13.3152 | 10.4167 | 7.8804 | 11.5942 | 4.1667 | 5.7971 | 24.0036 | 20.0181 | 23.3696 | 20.6522 | 23.4601 | 20.0181
PM2.5 SB-1 FU | 11.54 | 12.4 | 5 | 14.3 | 11.2 | 8.27 | 8.79 | 8.79 | 11.89
Crestere T | 0.054203 | -8.2333 | 0.7971 | 9.7036 | 8.8181 | 15.0996 | 11.8622 | 14.6701 | 8.1281
Analiză detaliată privind contribuția surselor pentru PM2,5

## Slide 16
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
 | PM10 | PM2,5 | PM2,5/PM10 | BaP | Nr. zi
SB1 |  |  |  |  | 5, 2
SB2 |  |  |  |  | 2, 1
SB3 |  |  |  |  | 1, 1
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Propunere amplasare SB-5
Sursa: Raport ICSI Iunie 2022
SB-5
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | media | Max
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max |  | 
SB1 | 25.57 | 36.14 | 19.50 | 21.20 | 26.69 | 33.51 | 21.77 | 24.37 | 23.38 | 36.14
SB2 | 33.64 | 45.38 | 24.61 | 26.18 | 27.72 | 32.61 | 22.01 | 23.28 | 26.99 | 45.38
SB3 | 15.85 | 19.66 | 16.52 | 29.26 | 28.17 | 30.62 | 31.70 | 34.06 | 23.06 | 34.06
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max
SB1 | 20.59 | 29.35 | 9.51 | 9.96 | 21.14 | 24.64 | 16.79 | 18.75 | 17.01 | 29.35
SB2 | 26.90 | 36.32 | 12.62 | 15.04 | 21.80 | 25.54 | 15.40 | 17.93 | 19.18 | 36.32
SB3 | 10.54 | 13.32 | 7.19 | 11.59 | 22.46 | 24.00 | 21.38 | 23.46 | 15.39 | 24.00
PM2,5/PM10 | 
SB1 | 0.727243
SB2 | 0.71057
SB3 | 0.66743
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | CIV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media BaP | Max
SB1 | 2.97 | 5.22 | 0.24 | 0.32 | 0.72 | 0.97 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 1.00 | 5.22
SB2 | 0.40 | 0.56 | 0.18 | 0.24 | 0.93 | 1.74 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.21 | 0.39 | 1.74
SB3 | 0.52 | 0.55 | 0.14 | 0.19 | 0.75 | 0.90 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.20 | 0.36 | 0.90